**2包：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **耗材名称** | **规格型号** | **技术参数** |
| 1 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 麻面、无粉 M、S | 独立小包装 |
| 2 | 一次性聚乙烯检查手套（PE) | 100支/包 |  |
| 3 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套套件 | 无粉6.5#、7#、7.5#、8# | 无菌包装 |
| 4 | 医用口罩 | 挂耳式 | 无菌包装 |
| 5 | 医用外科口罩 | 绑带式/挂耳式。大号平面型(17.5×9.5)10个/包 | 符合《YY0469-2011医用外科口罩》标准。无菌包装 |
| 6 | 医用防护口罩（N95) | 套头式 | 不带通气阀,符合GB19083-2010医用防护口罩技术要求，无菌包装 |
| 7 | 一次性医用帽 | 圆帽 | 无菌包装 |
| 8 | 一次性使用手术衣 | 130cm\*160cm加强款 | 由衣身、衣袖、系带、胸贴及袖贴组成，独立无菌包装 |
| 9 | 一次性洗手衣 | 腰部双层115\*120cm | 无菌包装 |
| 10 | 一次性鞋套 | 15\*15cm | PE薄膜 |
| 11 | 一次性使用中单 | 100cm\*200cm | 无纺布 |
| 12 | 一次性使用中单 | 50\*60cm | 无纺布 |
| 13 | 一次性使用医用垫单 | 150cm\*90cm | 吸水层加厚 |
| 14 | 一次性使用医用垫单 | 60\*60cm | 吸水层加厚 |
| 15 | 一次性使用医用垫单 | 50\*60cm | 吸水层加厚 |
| 16 | 一次性医用滑移垫 | 220cm\*80cm | 独立包装、承重150kg |
| 17 | 一次性使用治疗巾 | 50cm\*50cm | 独立无菌包装 |
| 18 | 一次性使用治疗巾 | 60cm\*60cm | 独立无菌包装 |
| 19 | 一次性使用治疗巾 | 80cm\*80cm | 独立无菌包装 |
| 20 | 一次性使用床罩 | 150cm\*240cm | 无刺激无纺布，两头带松紧 |
| 21 | 一次性使用床罩 | 80cm\*210cm、80\*220cm | 无刺激无纺布，两头带松紧 |
| 22 | 一次性被套 | 150\*210cm | 无刺激无纺布，两头带松紧 |
| 23 | 一次性被罩 | 150\*120cm | 无刺激无纺布，两头带松紧 |
| 24 | 一次性医用无菌扫床刷 | 常规 |  |
| 25 | 一次性医用无菌刷套(扫床刷套） | 10cm\*25cm，50个/包 | 独立无菌包装 |
| 26 | 透气胶带 | 防过敏型、无纺布1.25cm\*900cm/卷 |  |
| 27 | 透气胶带 | 防过敏型、无纺布2.5cm\*900cm/卷 |  |
| 28 | 透气胶带 | 防过敏、PE打孔1.25cm\*900cm/卷 |  |
| 29 | 透气胶带 | 防过敏、PE打孔2.5cm\*900cm/卷 |  |
| 30 | 纱布绷带 | 6cm\*600cm/8cm\*600cm/10cm\*600cm |  |
| 31 | 弹性绷带 | 2.5cm\*100cm | 自粘型 |
| 32 | 压敏胶带 | 26cm\*500cm | 棉布基材-白色 |
| 33 | 弹性绷带 | 7.5cm\*450cm/10cm\*450cm/15cm\*450cm/卷 | 纺织加工而成的卷状绷带，形状可通过绑扎的形式对创面敷料进行固定或限制肢体活动，对创面愈合气道间接辅助作用。非无菌。 |
| 34 | 弹性绷带 | 胎心监护带、2条/包 |  |
| 35 | 3M弹性柔棉宽胶带 | 7.5cm\*450cm/卷 |  |
| 36 | 弹力网状帽 | 棉质或亚克力材质 |  |
| 37 | 医用棉球 | 小号 0.25g/粒， 10粒/包 |  |
| 38 | 脱脂棉球 | 0.5g/1g/2g/1.5g/粒 500g/包 |  |
| 39 | 石蜡棉球 | 中号，无菌独立包装，2粒/包 |  |
| 40 | 医用棉签 | 10cm 20根/包 | 无菌包装 |
| 41 | 医用棉签 | 10cm 10根/包 | 无菌包装 |
| 42 | 医用棉签 | 20cm 10根/包 | 无菌包装 |
| 43 | 一次性防护服 | 连身式 | 无菌包装 |
| 44 | 医用隔离眼罩 | 中号 | 无菌包装 |
| 45 | 防护服鞋套 | 48\*39cm | 无纺布材质 |
| 46 | 医用隔离面罩 | 通用型33cm\*24cm | 聚丙烯为材料 |