技术要求及说明

一、项目概括及预算情况

1、项目概况：污水处理站机械格栅维修

2、项目总预算：3万元

3、施工地点：菏泽医学专科学校附属医院污水处理站

二、采购内容、数量及需满足的质量、安全、技术规格、物理特性

1.主要参数：

渠深2.9米，长2.5米，宽0.6米，间隙5mm，落渣高度0.9米，倾斜角度75，耙齿和机架304材质，不锈钢框架厚度3.5毫米，耙齿0.7毫米、形状半圆形，重量700公斤。

2.报价要求：

①原有设备的拆除。

②设备电线的安装。

③设备控制系统，能实现手动、自动运行。

④提供设备合格证和使用说明书，含税含运、吊装、安装。

⑤配合单位污水站的运行，每月一次定期巡检。

⑥单位验收合格后付款95%，剩余5%为质保金，质保期满后无息付清。

备注：具体情况供应商应在报价前自行踏勘现场

三、其他要求：

1、质保期：验收合格后2年以上，所供货物必须达到国家标准以上。

2、交钥匙工程，供应商所报价格应包含所供应货物、辅材、运输、安装等全部费用。采购人无需再支付其他费用。

3、成交供应商所提供的商品不能是假冒伪劣及三无产品。

4、各供应商在投标前对不明确的内容必须与基建后勤科联系。中标后需要按要求提供相应产品，并在交货日期前3个工作日与基建后勤科联系，必须严格按要求的时间、地点供货。

5、报价表样式如下：

报价一览表

| 供应商名称 |  |
| --- | --- |
| 总报价 （人民币/元） | 大写： 小写： |
| 工期 |  |
| 质保期 |  |
| 备注 |  |

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代理人（签字）：

年    月    日