8包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用除胶剂 | 250ml/瓶 |  |
| 2 | 医疗器械除锈剂 | 2.5L/桶 | 成分为弱酸看，表面活性剂，防锈剂，水等，除锈安全快速，10分钟见效。使用比例≥1:5。 |
| 3 | 医疗器械除锈湿巾 | 14*18cm 50片/桶 |  |
| 4 | 医用手术钻清洗剂 | 500ml/瓶 |  |
| 5 | 中性多酶清洗剂 | 用于医疗器械清洗，5L/桶，2桶/箱 |  |
| 6 | 多效柔亮型润滑防锈剂 | 5L/桶 |  |
| 7 | 清洗效果监测卡 | 5袋/盒 |  |
| 8 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器100过氧化氢卡匣 | 12*5ml ，5板/盒 |  |
| 9 | III型过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示标签 | 60mm*25mm片，200片/袋 |  |
| 10 | 过氧化氢低温等离子体灭菌化学验证装置 | 100次套/盒，含装置 | 用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果监测。 |
| 12 | 过氧化氢低温等离子体灭菌1小时极速生物指示剂 | 30支/盒 |  |
| 13 | IB0503型过氧化氢低温等离子体灭菌化学指示卡 | 100片/瓶 |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌化学指示胶粘带 | 19mm*50m/卷 |  |
| 15 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 30盒/箱200片/盒，14cm*1.8cm.显色条件132℃，4min |  |
| 16 | 压力蒸气灭菌爬行式化学指示卡 | 50mm*22mm/片,200片/袋 | 适用于121°-135°压力蒸汽灭菌效果的化学监测 |
| 19 | 压力蒸汽灭菌过程化学验证装置 | 100次/盒 含装置 | 适用于121°-135°压力蒸汽灭菌效果的批量监测 |
| 20 | B-D模拟测试装置 | 100片/套 含装置 | 适用于134°、3.5min预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试 |
| 21 | 压力蒸汽灭菌标准生物测试包 | 15包/箱 | 用于121°下排气压力蒸汽和132°-134°预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 |
| 22 | 压力蒸汽灭菌极速综合挑战包 | 15包/箱 | 适用于121°-135°压力蒸汽灭菌效果的综合监测 |
| 23 | 压力蒸汽灭菌封包胶粘带 | 19mm*50m/卷 |  |
| 24 | 封口测试纸（STEAM) | 高温，100片/盒，新华牌封口机102-u专用 |  |
| 25 | 封口测试纸低温 | 低温，100片/盒，新华牌封口机102-u专用 |  |
| 26 | 热敏打印纸 | 80mm*50m/卷 |  |
| 27 | 热敏打印纸 | 57mm*30m/卷 |  |
| 28 | 医用灭菌包装无纺布 | 400mm*400mm/张 |  |
| 31 | 医用灭菌包装无纺布 | 600mm*600mm/张 |  |
| 32 | 医用灭菌包装无纺布 | 800mm*800mm/张 |  |
| 33 | 医用灭菌包装无纺布 | 1000mm*1000mm/张 |  |
| 34 | 医用灭菌包装无纺布 | 1200mm*1200mm/张 |  |
| 35 | 灭菌包装材料 | 50mm*100m/卷 |  |
| 36 | 灭菌包装材料 | 100mm*100m/卷 |  |
| 37 | 灭菌包装材料 | 150mm*100m/卷 |  |
| 38 | 灭菌包装材料 | 200mm*100m/卷 |  |
| 39 | 灭菌包装材料 | 250mm*100m/卷 |  |
| 40 | 灭菌包装材料 | 300mm*100m/卷 |  |
| 41 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 100mm*100m/卷 |  |
| 43 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 150mm*100m/卷 |  |
| 44 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 200mm*100m/卷 |  |
| 45 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 250mm*100m/卷 |  |
| 46 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 400mm*100m/卷 |  |
| 47 | 过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋 | 300mm*100m/卷 |  |
| 48 | 锐器保护套 | 4mm*3.2mm/个 |  |
| 50 | 锐器保护套 | 4mm*4.6mm/个 |  |
| 51 | 锐器保护套 | 4mm*4.6mm/个 |  |
| 52 | 锐器保护套 | 4mm*3.2mm/个 |  |
| 53 | 锐器保护套 | 1.5mm*3mm*40mm/个 |  |
| 54 | 锐器保护套 | 4mm*6.2mm*40mm/个 |  |
| 55 | 锐器保护套 | 6mm*8.2mm*40mm/个 |  |
| 56 | 锐器保护套 | 7.5mm*10.2mm*40mm/个 |  |
| 57 | 滤芯 | 4mm*47mm/个 |  |
| 58 | 医用清洗刷 | 毛外径60mm，毛长100mm，总长44cm/个 |  |
| 59 | 医用清洗刷 | 毛外径13mm，毛长55mm，总长19cm/个 |  |
| 60 | 医用清洗刷 | 毛长15cm,总长25cm/个 |  |
| 61 | 医用清洗刷 | 毛长4cm总长220mm/个 |  |
| 62 | 医用清洗刷 | 毛外径150mm毛段长450mm/个 |  |
| 63 | 医用清洗刷 | 毛外径100mm毛段长350mm/个 |  |
| 64 | 医用清洗刷 | 毛外径2mm，毛长120mm/个 |  |
| 65 | 医用清洗刷 | 毛外径3mm，毛长120mm/个 |  |
| 66 | 医用清洗刷 | 毛外径6mm，毛长120mm/个 |  |
| 67 | 医用清洗刷 | 毛外径7mm，毛长120mm/个 |  |
| 68 | 医用清洗刷 | 毛外径9mm，毛长120mm/个 |  |
| 69 | 医用清洗刷 | 毛外径11mm，毛长120mm，总长44cm/个 |  |
| 70 | 医用清洗刷 | 毛外径13mm，毛长120mm，总长44cm/个 |  |
| 71 | 医用清洗刷 | 毛外径15mm，毛长120mm，总长44cm/个 |  |
| 72 | 医用清洗刷 | 毛外径23mm,毛长40mm,总长210mm/个 |  |
| 73 | 医用清洗刷 | 刷毛直径6mm,总长1m/个 |  |
| 74 | 医用吸水纸 | 25*25cm/张 |  |
| 75 | 医用吸水纸 | 25*50cm/张 |  |
| 76 | 器械消毒筐 | 25cm*25cm/个 不锈钢 |  |
| 77 | 器械消毒筐 | 25cm*50cm/个 不锈钢 |  |
| 78 | 骨磨钻清洗剂 | 500ml/瓶 |  |
| 79 | 医疗器械生物膜清洗剂 | 2.5L/桶 |  |
| 80 | 医疗器械黄斑清洗剂 | 2.5L/桶 |  |
| 81 | 医疗器械除垢剂 | 2.5L/桶 |  |
| 82 | 医疗器械除油剂 | 2.5L/桶 |  |
| 83 | 多效柔亮型润滑防锈剂 | 250mL/瓶 |  |
| 84 | 医疗器械中性多酶清洗剂 | 250mL /瓶 |  |
| 85 | 132℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 70mm*15mm |  |
| 86 | 医疗器械酸性清洗酶 | 2.5L/ 5L/桶 |  |
| 87 | 医疗器械碱性清洗剂 | 2.5L/ 5L/桶 |  |
| 88 | 过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带 |  |  |
| 89 | 医用器械消毒液 | 3L/桶 |  |
| 90 | 再生剂 | 5kg/袋 |  |
| 91 | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 70mm*15mm/片，200片/盒 |  |
| 92 | 防水隔离服 | 防水 一袋/件 |  |
| 93 | 器械保湿剂 | 500ml/瓶 |  |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。