30包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声眼科乳化治疗仪及附件 | 8065750157 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机。 20Ga 前节玻切探头 单独包装，无菌提供。 |
| 2 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065750957 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机，粘弹物质控制管路 单独包装，无菌提供。 |
| 3 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065751058 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 23Ga复合功能玻切头-5000CPM，普通照明光纤 单独包装，无菌提供。 |
| 4 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065751077 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 23Ga联合功能玻切头-5000CPM/0.9mm，普通照明光纤 单独包装，无菌提供。 |
| 5 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件 | 8065751462 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 25Ga复合功能玻切头．5000CPM，普通照明光纤 单独包装，无菌提供。 |
| 6 | 一次性使用眼用镊 | 706.43 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 23Ga Revolution末端抓持镊 单独包装，无菌提供。 |
| 7 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-移液手柄 | /337.86 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 23Ga 先进软头移液手柄 单独包装，无菌提供。 |
| 8 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-移液手柄 | 337.84 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 25G先进软头移液手柄 单独包装，无菌提供。 |
| 9 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-电凝头 | 339.21 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 单独包装，无菌提供。 |
| 10 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-超乳套包 | /0.9mm 8065751155 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 无针头超乳套包 单独包装，无菌提供。 |
| 11 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752437 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 25Ga＋ 复合功能玻切头-10000CPM，普通照明光纤 单独包装，无菌提供。 |
| 12 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752450 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 25Ga＋ 联合功能玻切头-10000CPM/0.9mm，普通照明光纤 单独包装，无菌提供。 |
| 13 | 超声眼科晶状体摘除和玻璃体切除设备及附件-玻切头 | 8065752415 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机25Ga+Ultra Vit玻切头-10000 CPM-斜面，单独包装，无菌提供。 |
| 14 | 一次性使用眼用镊 | 705.43 | 进口，适用爱尔康玻切超乳一体机 25Ga Revolution末端抓持镊 单独包装，无菌提供。 |
| 15 | 眼科无菌患者接口 |  | 进口，适用德国鹰视EX500 用于屈光手术过程中的患者接口，固定激光角膜手术系统中的聚焦物镜、有良好的密封性，无气体泄漏现象、有效防止激光角膜手术系统进水。 由压平锥、吸引环、真空管路、过滤器和真空接头组成。 单独包装，无菌提供。 |
| 16 | 准分子能量测试(24片) | 8065990626 | 进口，适用德国鹰视EX500 24片/盒 |
| 17 | 扫描测试片(20张) | 8065990784 | 进口，适用德国鹰视EX500 20片/盒 |
| 18 | 眼追踪测试片(40张) | 8065990743 | 进口，适用德国鹰视EX500 40片/盒 |
| 19 | 飞秒能量测试片(48片） | 8065990790 | 进口，适用德国鹰视EX500 48片/盒 |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。