35包：

口外

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 敷粘性敷料 | 7.5*7.5、12.5*12.5 | 无菌提供 |
|  | 自粘性硅酮胶片敷料 | 7.5*7.5、12.5*12.5 | 无菌提供 |
|  | 生物活性玻璃创面凝胶敷料 | 2g | 无菌提供 |
|  | 温敏型羟丁基壳聚糖护创敷料 | 0.5ml、1ml、2ml/瓶 | 无菌提供 |
|  | 口腔可吸收生物膜（OABM-3020） | 厚度0.21～0.40mm，30mm*20mm/片，1片/盒 | 单片包装，无菌提供 |
|  | 口腔可吸收生物膜（OABM-2015） | 厚度0.05~0.20mm，20mm*15mm,/片，1片/盒 | 无菌提供 |
|  | 天然煅烧骨修复材料 | CBB-G5-C 0.25g/瓶 | 独立包装 |
|  | 天然煅烧骨修复材料 | CBB-G5-C 0.5g/瓶 | 独立包装 |
|  | 口腔用骨填充材料 | 6*10mm.1个 | 独立包装 |
|  | 口腔用骨填充材料 | 8*15 1个 | 独立包装 |
|  | 同种异体骨植入材料 | φ0.5-1mm/1-2mm /片 1cm³(0.25g) | 独立包装 |
|  | 同种异体骨植入材料 | φ0.5-1mm/1-2mm /片 2cm³(0.5g) | 独立包装 |
|  | 骨胶原 | φ7-10mm/块 | 独立包装 |
|  | 骨胶原 | φ10-10mm/块 | 独立包装 |
|  | 胶原基骨修复材料 | 15*20mm/块 | 独立包装 |
|  | 胶原基骨修复材料 | 20*25mm/块 | 独立包装 |
|  | 种植维护基础套装 | IMPKIT | 无菌提供 |
|  | 树脂刮治头 | IC4R/4L,I204S,IH6/7 | 树脂，无菌提供 |
|  | 可吸收创口材料 | 尺寸：BH-SS15:Φ8mm×15mm;BH-525:Φ8mm×25mm;BH-M25:Φ15mm×25mm/片 | 小牛真皮为原料，由胶原通过蛋白酶去缩氨酸后得到的低抗原性胶原产物，外形为炮弹型。 |
|  | 钛合金螺钉 | MA02-1.5×5mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA02-1.5×7mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA02-1.5×6mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA02-1.7×5/MA02-2.3×6mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA02-2.0×6mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA102-2.0×6mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA102-2.0×8mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MA102-1.5×5mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MD105-2.0×7mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MB105-1.6×11×7.3/MB105-1.6×9×5.3/MB105-2.0×9×5.3mm | 钛合金 |
|  | 钛合金螺钉 | MB105-1.6×12×7.3/MB105-1.6×12×5.8/MB105-2.0×13×6mm | 钛合金 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-01/ZI0.6-02mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-03mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-05mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-12mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-13mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.8-12/ZI0.8-12.1mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI1.0-12/ZI1.0-12.1mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI1.0-13mm | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI1.0-01 | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI1.0-02 | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.8-01Y | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.8-02Y | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-01Y/ZI0.6-12Y/ZI1.0-01Y/ZI1.0-12Y | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-02Y | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI0.6-13Y/ZI1.0-02Y | 纯钛 |
|  | 内固定钛板 | ZI1.0-13Y | 纯钛 |
|  | 颞颌关节锚固钉 | 04.503.22.01S（6mm) | ‌纯钛‌ |
|  | 颞颌关节锚固钉 | 04.503.225.01S(5mm） | ‌纯钛‌ |
|  | 钛板 | 04.503.344（6孔） | 进口 |
|  | 钛板 | 04.503.355(L型） | 进口 |
|  | 钛板 | 04.503.356(L型） | 进口 |
|  | 钛板 | 04.503.346（20孔） | 进口 |

器械耗材：

|  | 一次性使用 三用枪头 | 100支/盒 | 喷头长度‌：≥ ‌50 mm， ‌水路/气路内径≥ ‌1.2 mm，‌总长≥ ‌80mm 环氧乙烷灭菌，‌环氧乙烷残留量 ≤ 10 μg/g‌‌ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 口腔冲洗器 | 100支/盒 | 5ml 0.4*25mm 半开口 |
|  | 一次性使用吸唾管 | 100支/包 | 环氧乙烷灭菌 |
|  | 一次性口腔器械盒 | 单包装 | 无菌提供，包含‌口镜、牙探针、牙用镊检查器械，托盘、围巾及棉球等耗材 |
|  | 一次性使用冲洗管（种植牙） | 20根/包 | 环氧乙烷灭菌，可调节型 |
|  | 手机润滑油 | 330ml/瓶 |  |
|  | 注油机机油 | 500ml/桶 |  |
|  | 牙科口腔蓝膜 | ‌‌1200片/卷 | 10 cm × 15 cm/片‌ |
|  | 牙龈刀 | 单包装 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 手术刀柄 | 单包装 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 拔牙钳 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙骨锤 |  | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 高速涡轮牙钻手机（反角手机） | HQ-G460AX 45° | - 后排气， - ‌材质‌：采用钛合金； - ‌转速‌≥‌30万rpm；‌工作气压‌：‌0.28–0.32 MPa； - ‌噪声‌≤70 dB； - 可耐受 ‌135℃ 高温灭菌 |
|  | 牙龈剪 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 种植手机（进口） | PANA-MAX2 M4 | 转速范围‌：‌350,000–450,000rpm‌ ‌夹持力‌：‌22 N～45 N ‌注水量‌：‌≥50 mL/min ‌喷雾方式‌：‌单点喷雾 可耐受 ‌135℃ 高温高压蒸汽灭菌‌ |
|  | 牙挺 | 各型号 | - 材质‌：不锈钢 |
|  | 丁字牙挺 | 各型号 | 材质‌：不锈钢 ‌硬度‌：30Cr13材料：‌460～560 HV‌ 32Cr13Mo / 40Cr13材料：‌510～620 HV ‌变形量‌：头部受力后变形≤ ‌0.1 mm‌‌ |
|  | 高速气涡轮手机（快） | HQ-G460AXF | 适用范围‌：供口腔科夹持高速牙科车针，进行钻、磨牙用 ‌35 ‌组成结构‌：由车头、手柄、尾部螺纹、筒夹组成 ‌ |
|  | 华素愈创口腔抑菌液 | 260ml/瓶 | I型 海洋薄荷香型 |
|  | 一次使用口腔种植手术包 | 经济款 | 无菌提供，手术衣2件、亲水铺单75*90、亲水铺单90*90、贴胶洞巾100*150、马达线护套120*8、蓝色防护膜20*20 ×2、种植盐水管 通用性×1 |
|  | 一次使用口腔种植手术包 | 高配款 | 无菌提供，手术衣2件、亲水铺单75*90、亲水铺单90*90、贴胶洞巾100*150、马达线护套120*8×2、蓝色防护膜20*20 ×2、种植盐水管 通用性×1、负压吸引管、吸唾管、无纺布5*5×6、患者帽×1、 |
|  | 牙探针 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙用分离器（牙骨膜分离器） | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙刮匙 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 技工蜡型雕刻刀 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 技工蜡型雕刻刀（烤瓷型） | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙根尖挺 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙科去冠器 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙科去冠器 （配件） | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 口腔麻醉注射架 | C/W(钩头) | 铜质， 有叶 |
|  | 牙挺 （微型） | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙槽咬骨钳 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 金冠剪 | 单个包装 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 石膏剪 | 单个包装 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 种植二期多功能工具 | 套包 | 16支螺丝刀+扭力扳手适用于多种品牌，可耐135°高温消毒。 |
|  | 牙科树脂充填器 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 剔挖器 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 水门汀充填器 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 根管充填器 | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 根管充填器（垂直加压器） | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 根管充填器（侧压器） | 各型号 | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 外科唇腺夹 |  | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 骨劈开工具 | 套装 | 不锈钢 非无菌提供 12件套 |
|  | 光固化灯 | 单包装 | 波长385nm~515nm 光强600—2300nw/cm² |
|  | 口腔清洁刷 | 100支/盒 | 口腔慢机用 |
|  | 一次性无菌口腔器械盒 | BR-3 | 口腔治疗用，包含‌口镜、牙探针、牙用镊检查器械，托盘、围巾及棉球手套等耗材 |
|  | 持针器 | 14cm | 不锈钢 非无菌提供 |
|  | 牙科口腔纯棉种植七件套 |  | 含2个手机管套，双层洞巾，2个灯柄套，双层包布，单层铺巾.种植用，可灭菌 |
|  | 纯棉款手术衣 | 各型号 | 种植用 可灭菌 |

修复

|  | 咬合记录混合头 | 各规格，50个/包 | 牙科硅橡胶混合头 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 金玛克藻酸盐 | 500g/袋 | 常规 |
|  | 红蜡片 | 常用各型号，120片/盒 | 软蜡，牙科模型蜡 |
|  | 分离剂 | 150ml/瓶 |  |
|  | 义齿基托树脂（自凝/热凝牙托水） | 500ml/瓶 |  |
|  | 义齿基托树脂（自凝/热凝牙托粉） | 粉色、白色100g/瓶 |  |
|  | 义齿贴合点指示剂（II型） | 含基质50g、催化剂65g/盒 | 进口 |
|  | 富士GC组织调整剂（义齿重衬材料） | 含涂层材料9g、粉90g、液90g/盒 | 进口 |
|  | 齿科藻酸盐印模材 | 粉状454克/袋（通用性） |  |
|  | 齿科藻酸盐印模材 | 500g/袋 |  |
|  | 硅橡胶复制材料 | 250ml*2+50ml/套 |  |
|  | 亲水加聚型硅橡胶3型 | 100ml/套 |  |
|  | 弹性体印模材料3型（轻体） | 50ml*4/套 |  |
|  | 弹性体印模材料1型 | 重体 枪混型 快速型 |  |
|  | 弹性体印模材料2型 | 中等体 透明体50ml*2 |  |
|  | 弹性体印模材料0型 | 0型 重体 |  |
|  | 红白打样膏 | 5片/盒 |  |
|  | 硅胶磨头 | 适配南韩打磨机 | 硅橡胶 |
|  | 砂石磨头 | 适配南韩打磨机 | 砂石 |
|  | 合成树脂牙片 | 6*1/板 |  |
|  | 光固化模型材料 | 500g/盒 |  |
|  | 咬合记录硅橡胶 | 50ml/支 |  |
|  | 合成树脂牙片（合成树脂牙） | 28个/盒 |  |
|  | 自粘结树脂粘固剂（小蜜蜂） | UINCEM5681 A2 | 进口 |
|  | 牙科压力聚合器（便携式） | 全口义齿充胶 |  |
|  | 托盘粘结剂 | 10ml/支 |  |
|  | 医用透明质酸钠凝胶 | 2ml/支 |  |
|  | 瓷贴面预备套装 | HX-1/HX-2 |  |
|  | 光固化模型材料(光固化个别托盘） | 50片/盒 |  |
|  | 边缘整塑蜡 | 1型，8g × 15支/盒 | 进口 |
|  | 无牙颌托盘 | 大、中、小型号一袋一副 | 不锈钢 |
|  | 粘嵌体吸附棒（粘接棒） | 10支/板 |  |
|  | 颌架 | 各规格1盒/1个 | 磁吸颌架 |
|  | 咬合硅橡胶 | 50ml/支， 3支/盒 |  |
|  | VITA比色板 | 29色 |  |
|  | 硅橡胶枪 |  |  |
|  | 调和杯 | 小号自凝用 |  |
|  | 压力指示剂 | 30g/瓶 |  |
|  | 不锈钢牙托 | 大、中、小型号一袋一付 |  |
|  | 金属网牙托 | 大、中、小、边口 一袋一副 | 一次性使用 |
|  | 咬合纸 | 各型号，300片/盒 | 一次性使用 |
|  | 氧化锆抛光套装 | 8支/盒 |  |
|  | 牙科石膏 | 4型 3型 1kg/袋 |  |
|  | 牙科石膏 | 2型1kg/袋 |  |
|  | 玻璃陶瓷锆块 | 5个/盒 |  |
|  | 炫彩锆块 | 各型号，1块/盒 |  |
|  | 锐瓷锆块 | 各型号，1块/盒 |  |

牙体牙髓耗材

|  | 格鲁玛脱敏剂 | 5ml/瓶 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 牙科用磷酸酸蚀剂 | 5ml/支 | 37% |
|  | 格鲁玛酸蚀剂 | 2.5ml*2/盒 |  |
|  | 酸蚀剂 | 5ml/支 |  |
|  | 第八代通用粘接剂 | 5ml/瓶 |  |
|  | 1%次氯酸钠消毒液 | 250ml/瓶 |  |
|  | 3%次氯酸钠消毒液 | 250ml/瓶 |  |
|  | 生物（Ⅱ型）消毒液 | 20 mL/瓶‌ |  |
|  | 根管冲洗液 | 200ml/瓶 |  |
|  | EDTA根管润滑凝胶 | 6g/支 |  |
|  | （II型）抑菌剂（FC) | 20ml/瓶 | 甲醛甲酚抑菌剂 |
|  | 丁香油 | 20ml/瓶 | 抑菌液 |
|  | 牙周抑菌凝胶 | 0.5g/支 |  |
|  | 氢氧化钙根管消毒糊剂 | 2g/支 注射型 |  |
|  | 樟脑酚抑菌剂 | 20ml/瓶 |  |
|  | 氢氧化钙根管消毒材料 | 粉液套装 |  |
|  | 吸潮纸尖 | 15-40片/盒 |  |
|  | 牙胶尖 | 各规格 个/盒 | 进口 |
|  | 无砷失活剂（慢失） | 1g/支 |  |
|  | 无砷失活剂（快失） | 2g/支 |  |
|  | 干髓抑菌糊剂 | 粉液套装A组分：10g/瓶 B组分：10ml/瓶 |  |
|  | 氧化锌 | 慢速凝固性 300g/盒 |  |
|  | 暂时充填材料 | 15g/盒 |  |
|  | 暂封补牙条 | 100g/盒 |  |
|  | 暂封性根管充填材料 | 2g/支 |  |
|  | 亲水暂封材料 | 30g/盒 |  |
|  | 垂直加压器 | KRCP5-7 |  |
|  | 邻面去釉测量尺 | 测量范围‌： ‌0.10 mm～1.0 mm‌ |  |
|  | 不锈钢根管测量尺 | 直板型或指环型 |  |
|  | 口腔冲洗器 | 5ml 0.4*25mm 半开口，100支/盒 |  |
|  | 牙髓活力测试剂（冷喷） | 200g/瓶 |  |
|  | 玻璃离子调拌纸 | 60张/本 |  |
|  | 根管锉（C锉） | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 根管锉（D锉） | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 根管锉（K锉） | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 根管锉（H锉） | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 机用根管锉 | k型扩张锉4支/板 | 进口 |
|  | M3机用根管锉 | 各规格，6支/板 |  |
|  | 拔髓针 | 12支/板 | 进口 |
|  | 根管充填器（侧方加压器） | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | P钻 | 各型号，5支/板 | 进口 |
|  | 侧方加压器 | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 钢质机用根管器械（G钻） | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 根管扩大针 | 各规格，6支/板 | 进口 |
|  | 金刚砂车针 | 各型号，5支/板 | 进口 |
|  | 机用镍钛挫 | Pro系列， 6支/板 |  |
|  | 机用镍钛锉 | Protaper，6支/板 |  |
|  | 再治疗锉 | 16mm/18mm/22mm各1支/板 |  |
|  | 光固化氢氧化钙 | 2g |  |
|  | 牙根管塞尖 | 各型号，120根/盒 | 常规 |
|  | 根管充填材料（牙胶子弹） | 23G |  |
|  | 根管充填材料A-PLUS | 每套含糊剂A:3ml/管，糊剂B：3ml/管 | 进口 |
|  | 根管充填材料及修复材料 | IRBPP 4610 U5 i-Root BP 0.5g | 进口 |
|  | 根管充填材料及修复材料 | IRSP 08 K1-1 i-Root SP 2g | 进口 |
|  | 生物陶瓷根管封闭糊剂 | SP ‌1g/支 | 进口 |
|  | 生物陶瓷根管修复糊剂 | BP ‌1g/支 | 进口 |
|  | 齿科用根管充填材料（比他派克斯） | 2g/盒 | 进口 |
|  | 除丁克溶液 | 10ml/瓶 |  |
|  | 光固化窝洞垫底材料 | 1.2ml*4/盒 |  |
|  | 光固化氢氧化钙垫底材料 | 2*2ml/盒 |  |
|  | 铝合金车针盒 | 72孔 |  |
|  | 车针 | 各型号，10支/板 |  |
|  | 钨钢车针 | 各型号，6支/板 |  |
|  | 全冠预备车针套装 | 12支/套 |  |
|  | 嵌体预备车针套装 | 5支/套 |  |
|  | 去粘接剂套装 | 4支/套 |  |
|  | 瓷贴面备牙套装 | 8支/套 |  |
|  | 邻面去釉套装 | 5支/套 |  |
|  | 车针浸泡盒 | 直径9cm*高8cm | 塑料 |
|  | 牙科抛光条 | 10支/盒 | 进口 |
|  | 牙科橡胶抛光头 | 25个/盒 |  |
|  | 树脂抛光套装 | 8支/盒 |  |
|  | 复合树脂抛光套装 | 12支/套 |  |
|  | 抛光杯 | 100支/盒 |  |
|  | 儿童牙冠 | 各牙位，10颗/盒 | 不锈钢，进口 |
|  | 乳牙透明预成冠套装 | 120颗/盒 | 进口 |
|  | 乳牙透明预成冠套装补充装 | 由合成橡胶共聚物等 | 进口 |
|  | 光固化窝沟封闭剂 | 1.2ml | 进口 |
|  | 光固化窝沟封闭剂 | 2g/支 | 进口 |
|  | 玻璃离子塑料调拌刀 | 14.5*1CM | 塑料 |
|  | 充填器 | 圆柄、棱柄各型号 |  |
|  | 美学树脂修正充填器 | CT1、CT2、CT3、CT4、CT5 CT6 CT7 | 优选精钢 |
|  | 水枪头(金属） | 适用于国内大部分牙椅 | 不锈钢，耐高温 |
|  | 机扩针计数架 | 20孔 | 优质工程塑料，耐135°高温不变形 |
|  | 牙髓活力测试头 | DY310配件 | 不锈钢 |
|  | 白色塑料藻酸盐调伴刀 | 18cm左右 | 塑料 |
|  | 牙弓夹板 | 不锈钢冷轧钢带，‌‌ 4支装/包 |  |
|  | 光固化护髓垫底材料 | LC 1g/支 |  |
|  | 回填牙胶（热牙胶） | 10支/盒 | 进口 |
|  | 牙科渗透树脂 | 含酸蚀剂0.45mL、干燥剂0.45mL、渗透树脂0.45mL/盒‌ | 进口 |
|  | 齿科去腐凝胶 | 注射型 1.2g/支 |  |
|  | 3M打磨抛光组件(邻面） | 粗、细100支/盒 |  |
|  | 纤维桩 | 各型号、10支/盒 | 进口 |
|  | 纤维桩 | 各型号、10支/盒 |  |
|  | 聚合物基双固化树脂 | 双固化型:A组份4g/支，B组份4g/支，共8g |  |
|  | 双固化树脂粘接材料 | 催化剂:高稠度/基础剂，1支基质约可制作20–25颗牙 |  |
|  | 一次性调拌盘 | 2孔，200个/盒 |  |
|  | 玻璃离子水门汀 | 粉15g + 液8g/套 |  |
|  | 玻璃离子水门汀Ⅱ型 | 粉剂：15g 液剂：15ml/套 |  |
|  | 玻璃离子水门汀 | 粉 45g，液 30ml/套 | CX粘接 |
|  | 聚羧酸锌水门汀 | 15g粉+15ml液/套 |  |
|  | 磷酸锌水门汀 | 15ml/瓶 |  |
|  | 磷酸锌水门汀 | 30g/瓶 粉 |  |
|  | 光固化复合树脂套装 | ‌2.5g × 9支/套‌ |  |
|  | 填压式后牙专用树脂 | 5g /支 |  |
|  | 自粘结光固化流体树脂 | DMG Constic，包含色号选项‌：A1、A2、A3、A3.5、B1、OW， ‌2g/支‌ 套‌ |  |
|  | 光固化复合树脂 | 各规格：4g/支 | 进口 |
|  | 光固化复合树脂 | P60：4g/支 | 进口 |
|  | 3M 流动树脂 | 2g/支 | 进口 |
|  | 光固化复合树脂 | 3.5g/支 | 进口 |
|  | 临时冠桥材料 | 15g/支 | 进口 |
|  | 临时冠桥树脂材料 | A2，15g×3支/盒 | 进口 |
|  | 氟保护剂 | 100支/盒 | 进口 |
|  | 木质牙楔套装 | 单色，100个/盒 |  |
|  | 楔子 | PW01/PW02PW03，100支/盒 |  |
|  | 楔形保护片 | 大、中、小， 50个/盒 | 带孔设计、保护邻牙。 |
|  | 钳式成型片 | 大、中、小， 20片/盒 |  |
|  | 成型片（聚脂薄膜成型片） | 100条/盒 |  |
|  | 树脂成型片 | 50个/盒 |  |
|  | 豆瓣成型片套装(含钳子） | - 包含：3.5mm、4.5mm、5.5mm、6.5mm 成型片各25片 + 小/中/大号楔子各25个 + 小/中/大号护板各10个 + 常规环1个 + 小号环1个 + 钳子1把 + 镊子1把等/套 |  |
|  | V3豆瓣成型片初始装 | 包含成型片（3.5mm、4.5mm、5.5mm、6.5mm）各 ‌25个，楔子（小号、中号、大号）各 ‌25个，护板（小号、中号、大号）各 ‌10个，固位环（常规环、小号环）各 ‌1个，子 ‌1把，镊子 ‌1把等/套 | 进口 |
|  | 豆瓣成型片 | 上/下，50片/盒 |  |
|  | 牙科树脂粘合剂 | 6ml/瓶 |  |
|  | 双固化树脂粘接剂 | 10g/支*2 |  |
|  | 树脂粘合剂套装 | 包含A膏体2.5ml、B膏体 2.5ml、3支调和棒、调和纸各一个/套 |  |
|  | 全瓷处理液 | 5g/瓶 | 进口 |
|  | 橡皮障 | 36片/盒 |  |
|  | 彩色橡皮障夹 | 1个 |  |
|  | 橡皮障打孔器 | 120~200mm(长度5mm为一档） |  |
|  | 儿童橡皮障初始套装 | ‌8只儿童专用橡皮障夹，儿童专用橡皮障布 ≥52片‌，配件‌： 儿童面弓 ×1 儿童打孔器 ×1 儿童专用持夹钳 ×1，夹子底座 ×1等/套 |  |
|  | 成人橡皮障初始套装 | 橡皮障布：6×6 英寸，72 片/盒 橡皮障夹：12 枚配套工具：持夹钳、打孔钳、面弓等/套 ‌ |  |
|  | 牙科橡皮障楔线 | 100个/盒 | 进口 |
|  | 排龈线 | 0# 00# 000#，244 cm/瓶‌ | 进口，材质‌：‌100% 全棉‌，部分型号含肾上腺素 |
|  | 临时冠混合头 | 50支/包 |  |
|  | 口腔材料注射头 | 50个/包 |  |
|  | 口腔开口器 | 大中小 | 可消毒，耐高温 |
|  | 口角拉钩 | T型、Y型、半口、双头大、双头小、口角小勾 | 可消毒 耐高温 |
|  | 橡皮碗 | XPW |  |
|  | 消毒刷 | 涂药棒，小号白色 |  |
|  | 口腔开口器 | 口内支撑器 |  |
|  | 白凡士林 | 400ml/瓶 |  |
|  | 唇颊牵开器（唇颊拉钩） | S型 |  |
|  | 硬质合金牙科车针 | 各型号 |  |
|  | 碘仿 | 20g/瓶 | 含量≥99%，粉末 |
|  | 钨钢磨头 | 各型号 | 柄直径2.35mm |
|  | 氟化钠护齿剂 | 10ml/管 |  |
|  | 止血排龈凝胶 | 1.2ml/支 |  |
|  | 瓷贴面粘结套装 | VN粘接剂全新组合装 |  |
|  | 美学树脂水门汀基质 | 各规格，1.5ml/支 |  |
|  | 美学树脂水门汀催化剂 | 1.5ml/支 |  |
|  | 氢氟酸凝胶 | 5ml/支 |  |
|  | 牙科美学通用型粘接剂 | 6g/瓶 |  |
|  | 硅烷预处理剂 | 5g/瓶 |  |
|  | 皓齿美白套装诊室装 | PF40%，含2支美白凝胶，1支牙龈保护剂/套 |  |
|  | 皓齿美白套装家庭装 | PF40%，含8支美白剂、牙套膜片/套 |  |
|  | 牙齿抛光膏 | 36g/支 |  |
|  | 光固化导光棒套 | 1个/盒 |  |
|  | 机用根管锉 | 6根/盒 | 镍钛材质 |
|  | 登士柏卡环 | 标准号 |  |
|  | 不锈钢抛光条双面 | 4mm*170mm/条,12条/盒 |  |
|  | 氢氧化钙临时冠粘接剂 | 含基质13g， 催化剂11g/套 | 进口 |
|  | 临时冠桥树脂补充装 | 枪混型67g/盒 | 进口 |
|  | 护牙素 | 40g/盒 |  |
|  | 戒尺 | 不锈钢指环 |  |
|  | 碘酚溶液 | 20ml/瓶 |  |
|  | 复合碘抑菌液 | 20ml/瓶 |  |
|  | 固位纤维 | 125*3.5*0.3mm |  |
|  | 牙用暂封膏 | 15g/盒 |  |
|  | 牙线 | 50m/卷 |  |
|  | 碳化钨牙钻 | 各规格、5个/板 | 进口 |
|  | 根管充填器（侧方加压器） | 各规格、5个/板 |  |
|  | 复合树脂 充填材料BEAUTIFIL-II | 4.5g/支 | 进口 |
|  | 复合树脂 充填材料 BEAUTIFIL Flow | 2.2g/支 | 进口 |
|  | 牙垫 | 小号、中 、儿童型，1个/袋 |  |
|  | 取带环钳 |  |  |
|  | 金钻 | TC-26 |  |
|  | 3M:Bioclear 成型片套装 | 24片/套+BT测量杆1 支 | 进口 |
|  | 八颗牙根管锉 | 各型号、6支/板 | 镍钛 |
|  | 光固化牙体粘接剂 | 5ml/瓶 |  |
|  | 窝沟封闭牙釉质涂布树脂 | 1.5g/支， F型 |  |
|  | 粘固用树 脂水门汀 | 自混型， TR(透明色) 包含9g/支，牙科输送头：A型10个，B-2型5个/套 |  |
|  | 玻璃离子水门汀粘接Ⅰ型 | 含粉剂30g,液剂25g/盒 | 进口 |
|  | 儿童橡皮障夹补充装 | 各型号 | 不锈钢 |

牙周

|  | 牙科喷砂粉 | 300g/瓶 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | EMS洁牙机手柄 | EN-041/A2H | 进口 |
|  | EMS超声洁牙机工作尖 | A/P/PS | 进口 |
|  | 洁牙机手柄 | HW-6L |  |
|  | 刮治器 | 各规格 | 进口 |
|  | 喷砂枪 | AP-H PLUS |  |
|  | 常用牙周刻度探针 | PCPUNC156 | 进口 |
|  | 磨石 | SSDGRIT,SS4,SS5,S299 | 进口 |
|  | 修磨油 | SSO | 进口 |
|  | 钛种植体刮治器 | IMP204SDT,IMPLG1/2T,IMPM1/2T,IMPM11/12T,IMPM13/14T | 进口 |
|  | 牙周手术套装 | Allen套装 | 进口 |

义齿

| 序号 | 耗材名称 | 技术参数 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钴铬合金激光熔融冠 | 主体材质：齿科钴铬合金粉末，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金铸造冠 | 主体材质：齿科钴铬合金，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金嵌体 | 主体材质：齿科钴铬合金，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金嵌体 | 主体材质：齿科钴铬合金，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金铸造桩核 | 主体材质：齿科钴铬合金，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金烤瓷冠 | 主体材质：齿科钴铬合金+VITA瓷粉，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠 | 主体材质：齿科钴铬合金粉末+VITA瓷粉，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛切削单冠 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素，符合设计文件要求 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钛金属铸造冠 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钛金属嵌体 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钛金属嵌体 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛铸造桩核 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛烤瓷冠 | 主体材质：齿科钛块+VITA瓷粉，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛烤塑/聚合瓷冠 | 主体材质：齿科钛块+光固化树脂，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钛金属聚合瓷冠 | 主体材质：齿科钛合金TC-4粉末+光固化树脂，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(LAVA-b) | 主体材质：LAVA瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(Nobel 睿典瓷)全瓷/全冠 | 主体材质：Nobel睿典瓷授权瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆全瓷冠 | 主体材质：瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(泽康) | 主体材质：德固丹特瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆烤瓷单冠(Sirona西诺德) | 主体材质：西诺德瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(维彩-吉尔巴赫) | 主体材质：吉尔巴赫瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(维彩-维他) | 主体材质：德国VITA瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(维彩-DD) | 主体材质：德国DD迪瑞瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(维彩-威兰德) | 主体材质：德国威兰德瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(则武) | 主体材质：日本则武瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 爱尔创氧化锆 | 主体材质：爱尔创瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 聚韧瓷(PEEK)全冠 | 主体材质：聚醚醚酮高分子材料 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 聚韧瓷(PEEK)烤塑冠 | 主体材质：聚醚醚酮高分子材料+光固化树脂 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 玻璃陶瓷切削单冠(Sirona) | 主体材质：德固丹特切削玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 玻璃陶瓷切削贴面(Sirona) | 主体材质：德固丹特切削玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 玻璃陶瓷切削嵌体(Sirona) | 主体材质：德固丹特切削玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 玻璃陶瓷切削单冠(vita) | 主体材质：VITA切削玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 玻璃陶瓷切削单冠(vita贴面) | 主体材质：VITA切削玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 玻璃陶瓷切削嵌体(vita) | 主体材质：VITA切削玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | e-max铸瓷全冠 | 主体材质：E-MAX压铸玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | e-max铸瓷贴面 | 主体材质：E-MAX压铸玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | e-max铸瓷嵌体 | 主体材质：E-MAX压铸玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | e-max超薄贴面 | 主体材质：E-MAX压铸玻璃陶瓷 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 聚合瓷全冠 | 主体材质：齿科光固化复合树脂 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 聚合瓷贴面 | 主体材质：齿科光固化复合树脂 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 聚合瓷嵌体 | 主体材质：齿科光固化复合树脂 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 固定义齿(临时树脂冠切削) | 主体材质：齿科光固化复合树脂 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 个性化纤维桩-单根 | 主体材质：玻璃纤维及树脂基质 | 用于牙冠大部分缺损、冠折、残根需要桩核修复者。 |
|  | 个性化纤维桩-多根 | 主体材质：玻璃纤维及树脂基质 | 用于牙冠大部分缺损、冠折、残根需要桩核修复者。 |
|  | 美学蜡型设计 | 符合设计文件要求 | 用于修复治疗前诊断设计 |
|  | 3D打印工作模 | 符合治疗诊断设计要求 | 用于修复治疗中诊断设计辅助 |
|  | 固定义齿(数字化模型) | 符合治疗诊断设计要求 | 用于修复治疗中诊断设计辅助 |
|  | 3D打印模型半口(辅助) | 符合治疗诊断设计要求 | 用于修复治疗中诊断设计辅助 |
|  | 3D打印模型全口(辅助) | 符合治疗诊断设计要求 | 用于修复治疗中诊断设计辅助 |
|  | 固定义齿(种植暂时冠) | 主体材质：齿科光固化复合树脂 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠(种植上部修复) | 主体材质：齿科钴铬合金粉末++VITA瓷粉，不含铍 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 钛金属烤瓷冠(粘结固位种植) | 主体材质：齿科钛块+光固化树脂，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 种植体上部纯钛切削冠 | 主体材质：齿科钛块不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 氧化锆(种植上部修复体-Nobel 睿典瓷) | 主体材质：Nobel睿典瓷授权瓷块 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛单冠精品O1 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛单冠精品O2 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 个性化基台 | 主体材质：可切削基台柱 | 产品属于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于链接、支持和固位种植体上部修复结构。 |
|  | 个性化基台 | 主体材质：可切削基台柱 | 产品属于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于链接、支持和固位种植体上部修复结构。 |
|  | 个性化基台 | 主体材质：可切削基台柱 | 产品属于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于链接、支持和固位种植体上部修复结构。 |
|  | 个性化基台 | 主体材质：可切削基台柱 | 产品属于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于链接、支持和固位种植体上部修复结构。 |
|  | 个性化氧化锆基台（Nobel ASC JT) | 主体材质：Nobel ASC 基台 | 产品属于牙缺失后颌骨内植入的牙种植体的配套用部件，用于链接、支持和固位种植体上部修复结构。 |
|  | 个性化种植桥架及螺钉 | 主体材质：齿科TC4/TA钛块，不含致畸致敏元素 | 用于牙连续缺失、全口牙缺失的种植固定修复 |
|  | 个性化种植桥架及螺钉 | 主体材质：齿科TC4/TA钛块，不含致畸致敏元素 | 用于牙连续缺失、全口牙缺失的种植覆盖义齿修复 |
|  | 种植体上部纯钛切削桥(冠另计） | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 种植体上部纯钛切削连冠 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛金属桥(种植GK基牙位) | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 纯钛金属桥(种植GK段) | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 用于口腔科对牙列缺损或牙体缺损的固定修复 |
|  | 3D打印手术导板 | 主体材质：光敏树脂+TC-4导环 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中起辅助作用的耗材 |
|  | 3D打印手术导板牙位+ | 主体材质：光敏树脂+TC-4导环 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中起辅助作用的耗材 |
|  | 粘膜支持式导板/N09（固位钉) | 主体材质：光敏树脂+TC-4导环 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中起辅助作用的耗材 |
|  | 骨支持式导板/G08(截骨) | 主体材质：光敏树脂+TC-4导环 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中起辅助作用的耗材 |
|  | 树脂基托全口义齿 | 主体材质：树脂+合成树脂牙 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 椅旁即刻-半口（吸附性义齿） | 主体材质：树脂+合成树脂牙 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 钴铬合金大支架(BEGO高弹) | 主体材质：BEGO钴铬合金 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 钴铬合金大支架(BPD+) | 主体材质：BEGO钴铬钼合金 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 钴铬合金大支架(维他灵2000) | 主体材质：维他灵2000钴铬钼合金 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 纯钛大支架 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 纯钛小支架 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 钛合金激光熔融大支架 | 主体材质：齿科钛合金粉末，不含致畸致敏元素 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 钛合金切削大支架 | 主体材质：齿科钛块，不含致畸致敏元素 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 树脂牙(凯晶牙) | 主体材质：沪鸽凯晶合成树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 树脂牙(VITA 3D) | 主体材质：VITA-3D合成树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 树脂牙(山八塑钢牙) | 主体材质：山八合成硬质树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 树脂牙(松风塑钢牙单颗) | 主体材质：松风合成硬质树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 弹性义齿 | 主体材质：树脂基托聚合物+合成树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 活动义齿(大胶托) | 主体材质：树脂基托聚合物+合成树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 活动义齿(小胶托) | 主体材质：树脂基托聚合物+合成树脂牙，符合设计文件要求 | 适用对于牙列缺损、牙列缺失的活动修复 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(Hawley基本型) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(长唇弓环绕型) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(比格Begg) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(间隙保持) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（阻萌器) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（麻花丝-固定) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（平面导板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（斜面导板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（颌面导板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（颌面夹板) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系，以改善牙齿畸形、提升口腔功能与美观性。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（上颌垫/下颌垫) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（下颌联冠斜面导板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器（MSE骨性-含支抗钉） | 主体材质：扩弓器+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器（上颌快速-支架型） | 主体材质：扩弓器+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器（下颌快速-支架型） | 主体材质：扩弓器+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器(TwinBlock-SGTB) | 主体材质：扩弓器+树脂，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器(TwinBlock-含上下活动扩弓器) | 主体材质：扩弓器+树脂，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器(TwinBlock-不含活动扩弓器) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器（螺旋扩弓器-基托型） | 主体材质：扩弓器+树脂，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器(扇型扩弓器) | 主体材质：扩弓器+树脂，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 扩弓型矫治器（四眼簧扩弓器） | 主体材质：扩弓器+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(腭杆-Nance) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(铸造- TPA) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(腭弓-Nance) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(联合式兰斯腭托) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（舌簧式） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（固定前牵引) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（活动前牵引) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系，以改善牙齿畸形、提升口腔功能与美观性。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（BWS弓) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(罗拨氏牵引) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（钟摆式矫正） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（肌激动器) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器（肌激动器-口外牵引） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(Frankel-Ⅱ) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托弹簧矫治器(Frankel-Ⅲ) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（咬颌颌板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（稳定性-颌板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（再定位-颌板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（全牙列-颌板） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(阻鼾器-有关节） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(夜磨牙垫2.5mm软硬双面) | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系，以改善牙齿畸形、提升口腔功能与美观性。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（运动保护-重型） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(下颌舌弓式间隙保持) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（前庭盾） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（吮唇矫治器） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(舌习惯破除器/舌珊) | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（阻鼾器-普通） | 主体材质：树脂+正畸丝，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（运动保护-中型） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(夜磨牙垫1.8mm软硬双面) | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(夜磨牙垫3.0mm) | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（运动保护-轻型） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(夜磨牙垫2.0mm) | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（运动保护-轻型） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（双层RYM） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（RYM-加强型） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系，以改善牙齿畸形、提升口腔功能与美观性。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(漂白牙垫) | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 用于通过施加矫治力，调整牙齿位置、排列及咬合关系，以改善牙齿畸形、提升口腔功能与美观性。 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(另加-进口螺旋扩弓器) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(另加-普通螺旋扩弓器) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(夜磨牙垫) | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器（RYM-普通型） | 主体材质：正畸树脂膜片，符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(球形邻间钩-另加） | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(前牵引钩-另加） | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(另加舌簧) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(另加导弓) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(另加亚当钩) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 树脂基托可摘矫治器(另加唇弓) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 扩弓型矫治器(铸造带环) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 扩弓型矫治器(切焊个别带环) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 扩弓型矫治器(焊口) | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 正畸记存模(石膏） | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 正畸记存模（数字化存储设计） | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 数字化正畸记存模（3D打印输出） | 符合设计文件要求 | 矫治器配件或辅助服务 |
|  | 钴铬合金烤瓷冠（VITA生物瓷） | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金铸造冠 | 钴铬合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金桩核 | 钴铬合金激光熔融桩核 | / |
|  | 钴铬合金后牙分体桩核 | 钴铬合金激光熔融桩核 | / |
|  | 钴铬合金嵌体 | 钴铬合金激光熔融嵌体 | / |
|  | 钴铬合金烤瓷（VITA仿真生物） | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钛金属烤瓷冠（CAD/CAM） | 钛合金激光熔融烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 纯钛金属冠（CAD/CAM） | 钛合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 纯钛金属冠Z（post） | 钛合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 纯钛金属冠Z(后牙分体post) | 钛合金激光熔融桩核 | / |
|  | 铸瓷全冠 | 全瓷瓷块压铸单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 铸瓷贴面（e.max CAD） | 全瓷瓷块压铸贴面 | / |
|  | 超薄贴面 | 玻璃陶瓷切削贴面 | / |
|  | 氧化锆（变色龙） | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（LAVA） | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（泽康） | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（威兰德） | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 聚合瓷全冠 | 纯钛光固化复合树脂单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 聚合瓷嵌体 | 复合树脂光固化嵌体 | / |
|  | 聚合瓷贴面 | 复合树脂光固化贴面 | / |
|  | 氧化锆（幻彩） | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（幻彩C+） | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆+铸瓷 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 89.5%高金烤瓷冠（加工费，不含金价） | / | / |
|  | 86.5%高金烤瓷冠（加工费，不含金价） | / | / |
|  | 89.5%高金铸造冠（加工费，不含金价） | / | / |
|  | 活动义齿蜡堤 | / | / |
|  | 诊断蜡型（每牙） | / | / |
|  | 铸瓷嵌体 | 全瓷瓷块压铸嵌体 | / |
|  | 铸瓷单冠Z(POST) | 全瓷瓷块压铸单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（多彩） | 氧化锆切削单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（维彩） | 氧化锆切削单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 氧化锆（乐彩） | 氧化锆切削单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 金合金（高金POST） | / | / |
|  | 注塑基托 | 弯制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 个别托盘 | 弯制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 钛支架加金属冠 | 钛合金激光熔融支架可摘局部义齿 | / |
|  | 纯钛附着体每个加收 | / | / |
|  | 高金分体桩核 | / | / |
|  | 钴铬金属（德贝尔生物激光金属冠） | 钴铬合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金烤瓷冠（粘结固位种植） | 种植体上部钴铬合金激光熔融烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金烤瓷冠（螺丝固位种植） | 种植体上部钴铬合金激光熔融烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金金属冠（粘结固位种植） | 种植体上钴铬合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金烤瓷冠（德贝尔粘接固位种植） | 种植体上部钴铬合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金金属冠（螺丝固位种植） | 种植体上钴铬合金激光熔融单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钛金属烤瓷冠（粘结固位种植） | 种植体上部纯钛光固化复合树脂单冠/连冠/桥 | / |
|  | 钛金属冠（粘结固位种植） | 种植体上部纯钛切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | 钛金属烤瓷冠（螺丝固位种植） | 种植体上部纯钛光固化复合树脂单冠/连冠/桥 | / |
|  | 钛金属冠（螺丝固位种植） | 种植体上部纯钛切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | 金合金烤瓷冠（银钯粘结固位种植） | / | / |
|  | 铸瓷（粘结固位种植冠） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植冠（幻彩）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植烤瓷冠（幻彩C+）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植冠（乐彩）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘接固位种植冠（维彩）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植冠（乐彩（登腾））） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植冠（多彩）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植冠（泽康）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位种植烤瓷冠（LAVA）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆（粘结固位烤瓷冠（变色龙）） | 种植体上部氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 氧化锆(JT01)一体冠 | 氧化锆切削单冠 | / |
|  | 氧化锆(JT02)一体冠 | 氧化锆切削单冠 | / |
|  | 氧化锆（JT01） | 氧化锆切削单冠 | / |
|  | 氧化锆（JT02） | 氧化锆切削单冠 | / |
|  | 钴铬合金烤瓷（JT01）一体冠 | 钴铬合金激光熔融单冠 | / |
|  | 钴铬合金烤瓷（JT02）一体冠 | 钴铬合金激光熔融单冠 | / |
|  | 钴铬合金金属（JT01）一体冠 | 钴铬合金激光熔融单冠 | / |
|  | 钴铬合金金属（JT02）一体冠 | 钴铬合金激光熔融单冠 | / |
|  | 钛金属(JT01)一体冠 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 钛金属(JT02)一体冠 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 钛金属（JT01） | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 钛金属（JT02） | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 固定义齿（人工牙龈） | / | / |
|  | 固定义齿（戴牙就位导板(树脂)） | / | / |
|  | 固定义齿（戴牙就位导板(金属)） | 纯钛切削桥 | / |
|  | 固定义齿（基台调改导板(树脂)） | / | / |
|  | 固定义齿（基台调改导板(金属)） | 纯钛切削桥 | / |
|  | 固定义齿（铸造金基台） | / | / |
|  | 固定义齿（铸造普通基台） | / | / |
|  | 固定义齿（调改基台） | / | / |
|  | 固定义齿（成品可铸普通基台） | / | / |
|  | 2.CT导入3D打印 | / | / |
|  | 纯钛（种植上部桥架PIBCAD/CAM) 植体位 | 种植体上部纯钛光固化复合树脂桥 | / |
|  | 纯钛（种植上部桥架PIBCAD/CAM) 桥基牙位 | 种植体上部纯钛光固化复合树脂桥 | / |
|  | 氧化锆PIB半口 | 种植体上部氧化锆切削桥 | / |
|  | 氧化锆（种植上部桥架) 植体位 | 种植体上部氧化锆切削桥 | / |
|  | 氧化锆(种植上部桥架) 桥基牙位 | 种植体上部氧化锆切削桥 | / |
|  | 氧化锆PIB局部 | 氧化锆切削单冠 | / |
|  | 连接螺丝 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | CGK-uni 连接直基台韩系 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | CGK-uni 连接直基台欧美系 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | PEEK修复套筒 | / | / |
|  | 钴铬PIB(CAD/CAM)半口 | 钴铬合金激光熔融烤瓷桥 | / |
|  | 钴铬PIB(CAD/CAM)局部 | 钴铬合金激光熔融烤瓷单冠 | / |
|  | SR-Nexco美学牙龈 | / | / |
|  | SR-Nexco超瓷（种植） | 种植体上部氧化锆切削单冠 | / |
|  | CGK-uni 连接角度基台韩系 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | CGK-uni 连接角度基台欧美系 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 钛修复套筒 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 种植暂时冠（CAD/CAM） | 种植体上部氧化锆切削单冠 | / |
|  | Locator基台韩系 | 纯钛切削桥 | / |
|  | Locator基台欧美系 | 纯钛切削桥 | / |
|  | Locator基台技工费 | 纯钛切削桥 | / |
|  | 种植杆卡（钛）CAD/CAM 基牙位 | 种植体上部纯钛切削桥 | / |
|  | 种植杆卡（钛）CAD/CAM 段 | 种植体上部纯钛切削桥 | / |
|  | 种植杆卡（成品焊接） | 种植体上部纯钛切削桥 | / |
|  | 个性化愈合基台 | / | / |
|  | 球帽附着体（种植）CAD/CAM 韩系 | / | / |
|  | 球帽附着体（种植）CAD/CAM欧美系 | / | / |
|  | 球帽附着体技工费 | / | / |
|  | 种植杆卡（钴铬）铸造 段 | 种植体上部钴铬合金激光熔融桥 | / |
|  | 种植杆卡（钴铬）CAD/CAM 段 | 种植体上部钴铬合金激光熔融桥 | / |
|  | 种植杆卡（成品贵金属杆）安装费 | / | / |
|  | 固定义齿（就位导板/key(树脂)） | / | / |
|  | 固定义齿（就位导板/key(金属)） | / | / |
|  | 活动义齿（3D打印手术导板） | / | / |
|  | 活动义齿（3D打印手术导板牙位+） | / | / |
|  | 固定义齿（基台调改导板(树脂)） | / | / |
|  | 固定义齿（基台调改导板(金属)） | 纯钛切削桥 | / |
|  | 固定义齿（代铸UCLA金基台） | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 固定义齿（代铸UCLA基台） | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 固定义齿（可研磨基台精密研磨） | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 固定义齿（代铸UCLA基台韩系（含代购）） | 纯钛切削单冠 | / |
|  | 爱尔创全瓷 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 彩之翼3D仿生锆 | 氧化锆切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | D-MAX全瓷 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 则武全瓷 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | AmannGIRRBACH全瓷 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | WIELAND全瓷 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 泽康 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 拉瓦 | 氧化锆烤瓷单冠/连冠/桥 | / |
|  | 种植体上部爱尔创氧化锆全瓷/桥体 | 种植体上部氧化锆切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | 种植体上部则武氧化锆全瓷/桥体 | 种植体上部氧化锆切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | 种植体上部LAVA氧化锆全瓷/桥体 | 种植体上部氧化锆切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | 种植体上部Locator覆盖义齿工艺费 | 种植体上部纯钛切削桥 | / |
|  | 种植体上部威兰德氧化锆全瓷/桥体 | 种植体上部氧化锆切削单冠/连冠/桥 | / |
|  | 种植体上部纯钛聚合瓷基台一体冠 | 种植体上部纯钛光固化复合树脂单冠 | / |
|  | 临床即刻负重 | 弯制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 临床即刻负重 | 弯制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 种植上部修复桥（桥架+彩之翼） | 种植体上部氧化锆切削桥 | / |
|  | 种植上部修复桥（桥架+塑钢牙） | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 种植上部修复桥（杆卡+塑钢牙） | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 种植导板牙支持式局部 | 牙支持式导板Y01-14 | / |
|  | 种植导板无牙颌 | 粘膜支持式导板N01-14 | / |
|  | 种植导板无牙颌 | 粘膜支持式导板N01-14 | / |
|  | 纯钛个性化基台 | 纯钛切削单冠 | / |
|  | E.max嵌体 | 全瓷瓷块压铸嵌体 | / |
|  | E.max贴面 | 全瓷瓷块压铸贴面 | / |
|  | 烤瓷贴面（无创） | / | / |
|  | 钴铬合金激光熔融烤瓷冠桥 | 钴铬合金激光熔融烤瓷桥 | / |
|  | 纯钛光固化复合树脂冠桥 | 纯钛光固化复合树脂单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金激光熔融桩核 | 钴铬合金激光熔融桩核 | / |
|  | 钴铬合金激光熔融冠桥 | 钴铬合金激光熔融桥 | / |
|  | BEGO钴铬合金冠 | 钴铬合金铸造单冠/连冠/桥 | / |
|  | 纯钛切削嵌体/桩 | 纯钛切削嵌体/桥 | / |
|  | 纯钛切削冠桥 | 纯钛切削单冠/连冠/桥体 | / |
|  | 钴铬合金支架（大） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金支架（小） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | Dentsply宝施服高弹支架（大） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | Dentsply宝施服高弹支架（小） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 维他灵2000+大支架 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 维他灵2000+小支架 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 纯钛切削钢托（大） | 纯钛切削支架可摘局部义齿 | / |
|  | 纯钛切削钢托（小） | 纯钛切削支架可摘局部义齿 | / |
|  | X钛3D打印纯钛支架（大） | 钛合金激光熔融支架可摘局部义齿 | / |
|  | X钛3D打印纯钛支架（小） | 钛合金激光熔融支架可摘局部义齿 | / |
|  | 沪鸽凯丰牙 | 制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 贺利氏牙（拜耳牙） | 制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 沪鸽塑钢牙（凯晶） | 制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 日本GC塑钢牙(四层色） | 制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 松风塑钢牙（三层色） | 制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 日本山八塑钢牙 | 制卡环树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 成品钢网 | / | / |
|  | 隐形义齿 | 弹性树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 保持器 | / | / |
|  | 腭杆 | / | / |
|  | 吸盘 | / | / |
|  | 充胶（注塑） | / | / |
|  | 隐形平导器 | / | / |
|  | 隐形扩弓器 | / | / |
|  | 隐形保持器 | / | / |
|  | 比格保持器（硬膜片1.0mm） | / | / |
|  | 比格保持器（超硬单色2.0mm） | / | / |
|  | 哈利氏保持器（超硬单色2.0mm） | / | / |
|  | 哈利氏保持器（超硬透明3.0mm） | / | / |
|  | 夜磨牙颌垫（软2.0mm） | / | / |
|  | 夜磨牙颌垫（软3.0mm） | / | / |
|  | 夜磨牙颌垫（一面硬一面软1.8mm） | / | / |
|  | 夜磨牙颌垫（一面硬一面软2.5mm） | / | / |
|  | 弹簧矫治器 | / | / |
|  | 活动螺旋扩弓器 | / | / |
|  | 扇形扩弓器 | / | / |
|  | 快速扩弓器 | / | / |
|  | 法兰克尔矫正器 | / | / |
|  | 双导面咬合功能矫治器（TWIN-BLOCK) | / | / |
|  | 双导面咬合功能矫治器（TWIN-BLOCK) | / | / |
|  | 双导面咬合功能矫治器（SGTB) | / | / |
|  | 运动护齿器 | / | / |
|  | 肌激动器（口外牵引用） | / | / |
|  | 肌激动器 | / | / |
|  | 简易阻鼾器 | / | / |
|  | 兰斯腭弓 | / | / |
|  | 前牵引 | / | / |
|  | 平面导板 | / | / |
|  | 斜面导板 | / | / |
|  | 颌面导板 | / | / |
|  | 漂白牙垫 | / | / |
|  | 另加颌垫/斜导面 | / | / |
|  | 铸造带环 | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 前牵引钩 | / | / |
|  | 钴铬大支架（BEGO高弹） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬中支架（BEGO高弹） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬小支架（BEGO高弹） | 钴铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钛金属大支架（3D打印） | 钛合金激光熔融支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金大支架（BPD） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金中支架（BPD） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金小支架（BPD） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金支架（BPD套装一） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金支架（BPD套装二） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金支架（BPD套装三） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金支架（BPD套装-全口） | 钴铬合金铸造基托全口义齿 | / |
|  | 钴铬合金大支架（维他灵2000+） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金大支架（维他灵2000+） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金中支架（维他灵2000） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金小支架（维他灵2000） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金大支架（System18 ） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金中支架（System18 ） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 钴铬合金小支架（System18 ） | 铬合金铸造支架可摘局部义齿 | / |
|  | 环靠背（平行带状卡） | / | / |
|  | 沟槽式附着体 | / | / |
|  | 套筒冠 | / | / |
|  | 栓道式附着体 | / | / |
|  | 杆式附着体 | / | / |
|  | 磁铁式附着体 | / | / |
|  | 太极扣 | / | / |
|  | MK1附着体 | / | / |
|  | 快套式（水平/垂直） | / | / |
|  | 按扣式附着体 | / | / |
|  | 隐形义齿(带一排牙) | 弹性树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 树脂牙（山八塑钢牙） | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 树脂牙（山八塑钢牙） 全口 | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 树脂牙（松风塑钢牙 全口） | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 树脂牙（松风塑钢牙 半口） | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 树脂牙（VITA 3D） 全口 | 树脂基托全口义齿 | / |
|  | 隐形义齿排牙 | 弹性树脂基托可摘局部义齿 | / |
|  | 代充胶半口 | / | / |

正畸

|  | 正畸弹力线 | 0.020、0.025、0.030，5m/盘 | 单独包装 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 正畸橡皮圈 | 各型号，100个/包 | 橡胶材质 |
|  | 正畸橡皮圈 | 各型号，100个/包 | 橡胶材质 |
|  | 正畸拍照拉钩 | T型、Y型、半口、双头大、双头小、口角小勾 | 可消毒 耐高温 |
|  | 正畸开口器 | 大中小1包1个 | 可消毒 耐高温 |
|  | Y型拉钩 | 大中小 1包1付 | 可消毒 耐高温 |
|  | 模型树脂（3.0）软 | 10片/包 |  |
|  | 正畸儿童专用托盘 | 小中大 1袋1付 | 金属 |
|  | 正畸牙科橡皮筋 | 3M，100个/包 | 进口 |
|  | MRC矫治器 | 各型号 | 软硅胶或硬质Pu |
|  | 彩色自凝树脂树脂套装 | 100g × 5瓶/套 |  |
|  | 定制式矫治器 | Invisalign Standard | 矫治器采用SmartTracK材料。 |
|  | 定制式矫治器 | Invisalign First-Comprehensive | 矫治器采用SmartTracK材料。 |
|  | 定制式矫治器 | Invisalign System-Comprehensive | 矫治器采用SmartTracK材料。 |
|  | 定制式矫治器 | Invisalign Adult | 矫治器采用SmartTracK材料。 |
|  | 定制式矫治器 | Invisalign System-Comprehensive Phase 2 | 矫治器采用SmartTracK材料。 |
|  | 定制式保持器 | Vivera Retainers | 保持器采用EX40材料。 |
|  | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 基础版 | 可搭载远程复诊监控设备，完成佩戴过程监控； 材质:自适应高分子MC复合材料。 |
|  | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 经典版 | 可搭载远程复诊监控设备，完成佩戴过程监控； 材质:自适应高分子MC复合材料。 |
|  | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 冠军版 | 材质:自适应高分子MCS+MC复合材料。 |
|  | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 儿童两年版 | 前牙区可设置舌刺； 可设置舌位引导器； 配备唇颊肌屏障，具备唇颊肌训练功能； 用自适应高分子复合材料masterControlS |
|  | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 儿童全周期 | 前牙区可设置舌刺； 可设置舌位引导器； 配备唇颊肌屏障，具备唇颊肌训练功能；用自适应高分子复合材料masterControlS |
|  | 无托槽隐形牙颌畸形矫治器 | 保持器 | EX40 |
|  | 游离牵引钩 | 通用型、带钩（左右）10个/包 | 金属 |
|  | 正畸反光板 | 各型号 | 不锈钢 |
|  | C型开口器 | 大、中、小，1支/盒 | PC或PP |
|  | 第一磨牙托槽 | 直丝弓托槽 | 金属 |
|  | 正畸不锈钢方丝 | 0.017×0.022mm、0.017×0.025mm、0.018×0.022mm 0.018×0.025mm、0.019×0.025mm | 10根/桶 |
|  | 正畸不锈钢圆丝（非成品） | 0.016 上、下/0.018 上、下 | 10根/桶 |
|  | 正畸不锈钢圆丝（成品） | 0.016 上、下/0.018 上、下 | 10根/包 |
|  | 舌侧平导模具 | 6个模具+1把工具 | 硅胶 |
|  | 正畸托槽镊子 | 托槽、后牙、舌侧、颊面管、 | 不锈钢 |
|  | 正畸舌侧扣镊子 |  | 不锈钢 |
|  | 金属托槽 | 各型号，10个/包 | 标准网底直丝弓托槽 |
|  | PA正畸支抗钉 | 1.2*6;1.2*8;1.4*6;1.4*8mm | 材质:钛合金 |
|  | 正畸丝 | 0.5~1.8/30g或50g卷 | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-Kim 钳 |  | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-垂直钳 |  | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-打孔钳（6MM） |  | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-非镶嵌式后牙托槽去除钳 |  | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-非镶嵌式镍钛回弯钳 |  | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-分牙圈钳 |  | 不锈钢 |
|  | 正畸钳-泪滴钳 |  | 不锈钢 |
|  | 口腔正畸用镍钛器材 | 各型号10根/袋 | 镍钛 |
|  | 口腔正畸用镍钛器材 | 各型号10根/袋 | 热激活 |
|  | 正畸颊面管 | 各牙位，10个/包 | 金属 |
|  | 螺旋扩弓器 |  | 金属 |
|  | 正畸用带环颊面管 | 10个/包 | 金属 |
|  | 牙科正畸弹性体附件 | DSB1#短间距/DSB2#中间距/DSB3#长间距 | 多数为热塑性聚氨酯（TPU） |
|  | 去带环钳子 | 前牙、后牙 | 不锈钢 |
|  | 转矩钳 |  | 不锈钢 |
|  | 金属自锁托槽 | 威派2.0 | 金属/钛合金 |
|  | 金属自锁托槽 | 威派3.0 | 金属/钛合金 |
|  | 金属自锁托槽 | 威派plus | 金属/钛合金 |
|  | 前方牵引装置 | 全可调式 | 金属和塑料 |
|  | 颌间牵引钉 | 各型号 | 不锈钢 |
|  | 分牙圈 | 柯帝夫S型 | 聚氨酯，或乳胶 |
|  | 遮光板 | 各型号 | 铝镁合金材质 |
|  | 遮光片 | 各型号 | 铝镁合金材质 |
|  | 化学固化正畸粘结剂 | ‌5g/支 × 3支/套‌ | 3M进口 |
|  | 自锁3代 | 标准转矩0.022无钩 | 医用不锈钢 |
|  | 舌侧扣 | 10个/袋 | 金属 |
|  | 正畸粘结剂 | 6ml/瓶 |  |
|  | 牙用不锈钢丝 | 各型号、80~225M/卷 |  |
|  | 正畸托槽 | 1-5牙位 | 金属 |
|  | 正畸颊面管 | 6号牙位 | 金属 |
|  | 带环颊面管 | 6号牙位 | 金属 |
|  | 正畸弹簧 | 2支/袋 |  |
|  | 镍钛正畸摇椅弓丝 | 2支/袋 |  |

注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。