产品清单

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 利器盒 | 圆，0.5L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 圆，1L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 圆，2L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 圆，3L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 圆，4L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 圆，5L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 圆，10L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 方，3L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 方，5L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 方，8L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 利器盒 | 方，10L | 高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)材质 |
|  | 条码腕带/色带 | 成人、儿童 | 材质柔软，色带、腕带配套使用。 |
|  | 简易呼吸器 | 成人、儿童、婴儿 | 可重复消毒使用 |
|  | 氧气管 | 长210cm | 一次性使用，简易呼吸器配套使用 |
|  | 储气袋 | 2000ml | 一次性使用，简易呼吸器配套使用 |
|  | 血氧饱和度检测仪 | 指夹式 | OLED显示、脉率显示：25～250BPM±1BPM。血氧饱和度显示：0～100%，±2% |
|  | 移动式输液架 |  | 立柱采用铝合金或不锈钢材质，输液架承受≥5kg的垂直载荷，底座支撑面积≥0.25㎡，配置重力平衡装置或可锁定万向轮。 |
|  | 电子血压计（臂式） | / | 进口测量范围：0～40kPa（0～300mmHg），最小分度值：0.133kPa（1mmHg），最大误差：±0.4kPa（3mmHg） |
|  | 水银血压计 |  | 测量范围：0～40kPa(0～300mmHg)，零位允许误差：±0.2 kPa(±1.5mmHg)；示值误差：±0.5kPa(±3.75mmHg)；血压计采用kPa和mmHg双刻度计量单位，标尺、标度盘、标度的最小分度值：0.5kPa、2mmHg；。 |
|  | 听诊器 | 单面/双面 | 频响曲线：在100Hz～500Hz范围内，以测试声源为基准，衰减≤12dB；在500Hz～1000Hz范围内，以测试声源为基准，衰减≤20dB；弹簧片硬度在82.9～88.4HR15N；耳环塞拉开相距1400mm时，耳环弹力：1.372N～1.960N；4.耳环的耳环塞拉开相距300mm 时，回复后其变形距离10 mm |
|  | 墙式氧气吸入器/雾化流量计 | 国标/德标 |  |
|  | 吸引表阀（负压吸引表） | 国标、德标 | 负压值设定范围：-125mmHg至-450mmHg（约合-0.0167MPa至-0.0599MPa）， |
|  | 医用氧气袋 | 大、小 |  |
|  | 褥疮垫 | 球型/条形 | 条纹床垫式充气泵出气压力≥12kPa,出气流量≥4L/min |
|  | 医用电子体温计 | / | 30秒快速测温，LED显示。测量范围32℃-42.9℃。测量精准度±0.1℃ |
|  | 服药杯 | 塑料、一组3个 |  |
|  | 红外线额温枪 | / | 测量精准度35～45℃±0.2℃ |
|  | 轮椅 | / | 钢管手动轮椅车，免充气，轻便可折叠，驻立双手刹，配安全带，翻转脚踏板，承重100kg |
|  | 紫外线消毒灯车 |  | 带紫外线灯管，可定时，万向轮，灯臂自由调节 |
|  | 紫外线灯管 | 90cm/120cm | 30W/40W |
|  | 紫外线灯架 | 90cm/120cm |  |
|  | B-羟丁酸试条 | 血酮试纸 10片/盒 | 配血酮仪 |
|  | 血糖试条（葡萄糖脱氢酶法) | 50个/盒 | 配血糖仪，提供全院血糖信息化管理系统 |
|  | 病理标本袋 | 自立式,28*37.5cm / 28.5*23cm /21*17.5cm / 14*11cm/ 11*7cm | 复合材料压缩而成，无色透明，耐酸碱，拉锁式封口，封闭紧密无渗漏。 |
|  | 压舌板 | 一次性使用,无菌独立包装 |  |
|  | 医用护理垫（看护垫） | 上肢垫40*20*20cm |  |
|  | 医用护理垫（看护垫） | 下肢U型垫60*20*15cm |  |
|  | 医用护理垫（看护垫） | 翻身垫50*25*15cm |  |
|  | 医用护理垫（看护垫） | 长33cm、宽20cm、高5cm |  |
|  | 医用固定带 | 成人、儿童 上肢吊带 | 医用固定带由针织布、尼龙带、海绵、固定环组成。 |
|  | 医用固定带 | 成人、儿童 约束手套 | 双网面、带防抓板、带绑绳 |
|  | 医用固定带 | 成人/儿童 约束带 | 手腕固定带 |
|  | 医用固定带 | II型 锁骨带 | 绑带设计，内置海绵，三角定位稳固，松紧可调 |
|  | 医用拐 | 成人、中号 | 医疗级强化合金款 |
|  | 卷式夹板 | 11*92cm/15*92cm | 可塑性可剪裁可卷式，采用铝板和高分子材料 |
|  | 骨折固定夹板 | II型 手指 | 金属夹板 |
|  | 骨科外固定夹板 | 前臂夹板（成人、儿童） | 木质夹板 |
|  | 骨科外固定夹板 | 成人、儿童 、柯雷氏骨折夹板 | 塑料夹板 |
|  | 医用外固定支具 | 颈托，成人（大、中、小型）、儿童 | 采用塑料支架、塑料板、高分子泡沫板、尼龙粘扣、固定环、复合布和铆钉材料制成。 |
|  | 医用固定带 | 腰围、各规格 |  |
|  | 腹带 | 三片式，S、M、L | 纯棉 |
|  | 腹带 | 多头胸腹带 | 纯棉 |
|  | 血压袖带 | 电子、台式血压计配套使用 | 配接头 |
|  | 输液固定板 | 输液固定板、儿童 |  |
|  | 新生儿光疗防护眼罩 | 大号、中号 | 防蓝光 |
|  | 隔离透声膜 | 210*52mm/张 | 超声腔体探头保护套 |
|  | 医用超声耦合剂 | 250ml/瓶 |  |
|  | Ten20导电膏 | 228g/瓶 | 进口 |
|  | 医用导电膏 | 250g/瓶 |  |
|  | Nuperep凝胶 | 10-30，114g/支 | 进口、磨砂膏 |
|  | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 轴转式，大、中、小号 | 医用级高分子聚合物（如聚丙烯、聚碳酸酯） |
|  | 一次性使用子宫造影管 | 3.3mm (F10) |  |
|  | MCu功能性宫内节育器 | S-30mm;M-32;L-34mm |  |
|  | 心电图纸 | 110mm*30m、110mm*20m/卷 |  |
|  | 心电图纸 | 210mm*30m/卷 |  |
|  | 心电图纸 | 50mm*30m/卷 |  |
|  | 心电图纸 | 80mm*30m/卷 |  |
|  | 三导心电图记录纸 | 80mm*70mm*200p/本 |  |
|  | 三导心电图记录纸 | 112mm*27mm/卷 |  |
|  | 十二导心电图记录纸 | 210mm*14mm-20cm/本 |  |
|  | 胎儿监护仪记录纸 | 152mm*90mm-150P/本 |  |
|  | 医用X射线胶片 | 30*40mm 100张/盒 |  |
|  | X射线胶片显影定影二合一套液 | 250ml/瓶 |  |
|  | 医用干式胶片 | A4纸大小 |  |
|  | 随弃式导电粘胶中性极板 | 成人、儿童，1片/包 |  |
|  | 一次性心电电极 | 由基衬材料无纺布、医用导电胶、金属扣传感器、砂皮组成。采用皮肤低敏的医用压敏胶、无残胶粘连体表。 |  |
|  | 理疗电极片 | 85mm圆形（1对/包） |  |
|  | 理疗用体表电极片 | 2.0mm插口，60*130mm |  |
|  | 理疗电极片 | 2.0mm插口，45*45正方形 |  |
|  | 理疗用体表电极片 | 23*34 mm 50片/包 |  |
|  | 插入式理疗电极片 | 7x12cm（方型） | 适配麦澜德生物刺激反馈仪 |
|  | 插入式理疗电极片 | 4x4cm（圆型） | 适配麦澜德生物刺激反馈仪 |
|  | 阴道电极 | MLD V2-M | 可重复使用，适配麦澜德生物刺激反馈仪 |
|  | 一次性使用阴道电极 | MLD V1 | 一次性使用，适配麦澜德生物刺激反馈仪 |
|  | 创口贴 | 32*28mm/片 |  |
|  | 液体石蜡 | 30ml/100ml/500ml | 可食用 |
|  | 治疗盘 | 深四孔 | 防碘伏不锈钢材质 |
|  | 弯盘 | 中号 | 防碘伏不锈钢材质 |
|  | 方盘 | / | 防碘伏不锈钢材质 |
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 200/200双筒 | 由注射针筒（外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），活塞密封圈采用聚异戊二烯橡胶（IR），不含橡胶）和附件（管式吸药器采用聚乙烯（PE），加注管、连接管路由热塑性聚氨酯弹性体橡胶（TPU）管道和聚酰胺纤维（PA）编织层制成、鲁尔接头由聚碳酸酯（PC）制成）组成，标称压力：1200psi，环氧乙烷灭菌，单独包装，一次性使用。 |
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 60/60双筒 | 由注射针筒（外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），活塞密封圈采用聚异戊二烯橡胶（IR），不含橡胶）和附件（管式吸药器采用聚乙烯（PE），加注管、连接管路由热塑性聚氨酯弹性体橡胶（TPU）管道和聚酰胺纤维（PA）编织层制成、鲁尔接头由聚碳酸酯（PC）制成）组成，标称压力：1200psi，环氧乙烷灭菌，单独包装，一次性使用。 |
|  | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 65/115双筒 | 由注射针筒（外套采用聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），活塞密封圈采用聚异戊二烯橡胶（IR），不含橡胶）和附件（管式吸药器采用聚乙烯（PE），加注管、连接管路由热塑性聚氨酯弹性体橡胶（TPU）管道和聚酰胺纤维（PA）编织层制成、鲁尔接头由聚碳酸酯（PC）制成）组成，标称压力：1200psi，环氧乙烷灭菌，单独包装，一次性使用。 |