13包：

| 序号 | 耗材名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 葡萄糖测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 2 | 尿素氮测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 3 | 肌酐测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 4 | 尿酸测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 5 | 总胆固醇测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 6 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 7 | 甘油三酯测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 8 | 总胆红素测定试剂盒（终点重氮法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 9 | 直接胆红素测定试剂盒（终点重氮法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 10 | 钙测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 11 | 无机磷测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 12 | 镁测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 13 | 总蛋白测定试剂盒（终点双缩脲法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 14 | 白蛋白测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 15 | 血氨测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 16 | r-谷氨酰转肽酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 17 | 谷草转氨酶测定试剂盒(速率法) | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 18 | 丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 19 | 磷酸肌酸激酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 20 | 乳酸脱氢酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 21 | 碱性磷酸酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 22 | 淀粉酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 23 | 肌酸激酶MB型同工酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 24 | 胆碱酯酶测定试剂盒（速率法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 25 | 电解质测定试剂盒（离子选择电极法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 26 | 二氧化碳测定试剂盒（终点法） | 50个测试/盒 | 适用于富士NX500i |
| 27 | 7000/4000加样头 | 6*96个/盒 | 适用于富士NX500i |
| 28 | 3500加样头 | 6*96/盒 | 适用于富士NX500i |
| 29 | 多项目高值质控品 | 3ml*6瓶/盒 | 适用于富士NX500i |
| 30 | 多项目低值质控品 | 3ml*6瓶/盒 | 适用于富士NX500i |
| 31 | 电解质质控品 | 10支/盒 | 适用于富士NX500i |
| 32 | 血氨质控品 | 3ml*2/盒 | 适用于富士NX500i |
| 33 | 样品管（1.5ml） | 500支/盒 | 适用于富士NX500i |
| 34 | 样品管（0.5ml） | 500支/盒 | 适用于富士NX500i |
| 35 | 样本采集管 | 50支/板 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 36 | 血红蛋白&转铁蛋白（FOB*TF）检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 37 | 钙卫蛋白检测试剂盒（胶体金法） | 50人份/盒 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 38 | 便隐血(FOB)检测试剂盒（胶体金法） | 100人份/盒 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 39 | 样本稀释液 | 2.8L/桶，1桶/箱 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 40 | 冲洗液 | 5L/桶 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 41 | 浓缩清洗液 | 10ml/支*10/盒 | 适用于沃文特FA160粪便分析仪 |
| 42 | 阴道微生态检测试剂盒（酶化学反应法） | 四联卡 20人份/盒 | 适用于仕达思UNIT-300 |
| 43 | 降钙素原（PCT）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 44 | 尿微量白蛋白（MAU）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 45 | 肌钙蛋白I（cTnI）测定试剂（荧光免疫层析一步法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 46 | 心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白定量联检试剂（免疫荧光层析法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 47 | N末端B型钠尿肽原（NT-proBNP）定量检测试剂（免疫荧光层析法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 48 | 血清淀粉样蛋白A（SAA）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 49 | 中枢神经特异蛋白（S100β）测定试剂（荧光免疫层析法） | 25人份/盒 | 适用于万孚飞测ⅢPLUS |
| 50 | 精液样本稀释液试剂盒 | 40人份/盒 | 适用于瑞图RT-S100 |
| 51 | 一次性精子采集器 | 40个/箱 | 适用于瑞图RT-S100 |
| 52 | 清洗液 | 10L/箱 | 适用于瑞图RT-S100 |
| 53 | 尿试纸条（URIT 11F/12F） | 型号：URIT 11F/12F 100条/筒 | 适用于URIT 1600 |
| 54 | 尿试纸条（URIT 11G） | 型号URIT 11G 100条/筒 | 适用于URIT 500B |
| 55 | 幽门螺杆菌（HP）分型检测试剂盒（量子点免疫荧光法） | 50人份/盒 | 适用于新赛亚AFS-1000荧光分析仪 |
| 56 | 血栓弹力图（普通杯）检测试剂盒（粘度测定法） | 10人份/盒 | 适用于西芬斯CFMS血栓弹力图仪 |
| 57 | 血栓弹力图（肝素酶杯）检测试剂盒（粘度测定法） | 5人份/盒 | 适用于西芬斯CFMS血栓弹力图仪 |
| 58 | 血细胞分析用稀释液 | 20L/箱 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 59 | 清洗液 | 1L/箱 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 60 | 血细胞分析用溶血剂 | 0.4L/盒 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 61 | 血细胞分析用溶血剂（嗜酸） | 1L/盒 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 62 | 血细胞分析用溶血剂（嗜碱） | 1L/盒 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 63 | 血液分析仪用质控品 | 高值、中值、低值 2*3mL | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 64 | 血液分析仪用校准品 | 1*2mL | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 65 | C反应蛋白测定试剂盒（比浊法） | 试剂1-溶血素：10mL，试剂2-缓冲液：10mL，试剂3-乳胶试剂：20mL | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 66 | 清洗液 | 1L/盒 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 67 | C反应蛋白质控品 | 2*1mL/盒 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 68 | C反应蛋白校准品 | 2*1mL/瓶 | 适用于ABX Pentra MS CRP |
| 69 | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 70 | 弓形虫IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 71 | 风疹病毒IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 72 | 风疹病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 73 | 巨细胞病毒IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 74 | 巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 75 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 76 | 单纯疱疹病毒Ⅰ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 77 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 78 | 单纯疱疹病毒Ⅱ型IgM抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 79 | 抗核抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 80 | 抗双链DNA抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 81 | 抗Sm抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 82 | 抗SS-A抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 83 | 抗SS-B抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 84 | 抗核糖核蛋白70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 85 | 抗Jo-1抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 86 | 抗Scl-70抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 87 | 抗线粒体抗体M2型测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 88 | 抗平滑肌抗体IgG检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 89 | 类风湿因子IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 90 | 类风湿因子IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 91 | 类风湿因子测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 92 | 抗环瓜氨酸多肽抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 93 | 抗RA33抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 94 | 抗髓过氧化物酶抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 95 | 抗蛋白酶3抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 96 | 抗肾小球基底膜抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 97 | 抗心磷脂抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 98 | 抗心磷脂抗体IgM测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 99 | 抗心磷脂抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 100 | 抗心磷脂抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 101 | 抗β2糖蛋白I抗体IgG测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 102 | 抗β2糖蛋白I抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 103 | 抗β2糖蛋白I抗体IgM测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 104 | 抗β2糖蛋白I抗体IgA测定试剂盒(化学发光法) | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 105 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 106 | 胰岛素自身抗体检测试剂盒（化学发光法） | 2×50人份/盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 107 | 清洗液 | 清洗液10L/桶 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 108 | 预激发液 | 900mL/瓶，4瓶/箱 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 109 | 激发液 | 900mL/瓶，4瓶/箱 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 110 | 反应杯 | 1000个/箱 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 111 | 所列项目配套校准品 | 盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 112 | 所列项目配套质控品 | 盒 | 适用于亚辉龙iFlash3000 |
| 113 | α-淀粉酶测定试剂盒 | R1:4×50mL、R2:1×50mL/盒 | 适用于迪瑞CS6400全自动生化分析仪 |
| 114 | 葡萄糖测定试剂盒 | R1:4×50mL、R2:1×50mL/盒 | 适用于迪瑞CS6400全自动生化分析仪 |
| 115 | 碱性清洗液 | 5L/箱 | 适用于迪瑞CS6400全自动生化分析仪 |
| 116 | 抗菌无磷清洗液 | 500mL/盒 | 适用于迪瑞CS6400全自动生化分析仪 |
| 117 | 试剂包 | 430ml+70ml/包 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 118 | CO2清洁液 | 110ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 119 | A-1漂移校正液(CO2标1) | 110ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 120 | 去蛋白液(蛋白酶) | 盒（5套） | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 121 | 参比液 | 10ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 122 | 电极内充液（普通电极用） | 3ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 123 | D活化液 | 110ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 124 | C清洗液 | 110ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 125 | 内校液C-2 | 110ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 126 | B-2斜率校正液（CO2标2） | 110ml/瓶 | 适用于希莱恒H900电解质分析仪 |
| 127 | 血气生化测试卡(干式电化学法) | 25人份/盒 | 适用于广东万孚血气生化分析仪BGA-102 |
| 128 | 激活全血凝固时间测定试剂盒 | 24人份/盒 | 适用于广东万孚半自动血凝分析仪OCG-102 |
| 129 | 活化凝血时间检测试剂（终点法） | ACT+:45支/盒 | 适用于沃芬血凝分析仪Hemochron Signature Elite |