
19包：
	序号
	耗材名称
	规格型号
	技术参数 

	1
	一次性使用牙垫
	成人
	硅胶材质，独立包装，无菌提供

	2
	经口气管插管固定器
	成人
	由咬嘴固定器、咬嘴固定座和绑带组成。包含固定架、滑块、固定垫（泡沫棉材质）、缓冲护垫（泡沫棉材质）、固定绑带、锁紧带（聚乙烯材质），独立包装，无菌提供。

	3
	一次性口腔通气道
	成人、儿童，各型号
	中央单通道，透明，独立包装，无菌提供

	4
	气管切开插管套件
	7.5#、8#双腔
	由气管切开插管（聚氯乙烯材质）、内套管、套管针、固定带、导丝、导丝导引器、导丝弯头护套、一次性溶药注射器、手术刀、脱脂棉纱布、消毒刷、中单、小单和孔巾组成，独立包装，无菌提供。

	5
	一次性雾化器
	气管切开型，10cc
	由导管、接头、雾化杯、调节阀、面罩接头、固定卡、面罩壳、固定带、转换接头组成，独立包装，无菌提供。

	6
	一次性雾化器
	T型
	由咬嘴、T型连接管、雾化芯、药物杯、导管组成，独立包装，无菌提供。

	7
	气管插管套件
	7.5/8.0#插管外径：10.2mm，套囊充起直径：25mm
	由气管插管、气管插管固定夹、球囊充起器、呼吸道用吸引导管、吸引器连接管、医用橡胶手套、医用脱脂纱布、生理盐水杯、无菌巾、导丝、胶贴、口咽通气道组成，独立包装，无菌提供。

	8
	[bookmark: OLE_LINK202]气管切开插管
	双腔，普通型各型号
	由固定翼、固定带、插管芯、管体和套囊、充气装置、吸引管组成，独立包装，无菌提供。

	9
	一次性使用气管插管
	普通型各型号
	由气管插管、套囊、气管插管接头、指示球阀组成，独立包装，无菌提供。

	10
	导管固定贴（体表导管固定装置）
	3.6*9cm/
6.5*10.5cm
	由体表固定座和导管固定座组成，单独包装，一次性无菌提供。

	11
	导管固定贴（鼻胃肠）
	L型、V型
	由无纺布、医用压敏胶、聚氨酯膜、泡棉、粘扣、离型纸组成。一次性无菌提供。

	12
	一次性密闭式吸痰导管
	V型、12号
	由气管插管接头、四通、卡座、双工位控制开关、四通接头、清洗弯头、密封芯、卡箍、吸痰管、透明护套、手柄接头、负压控制手柄、清洗管座、负压控制手柄底座、护帽、弹簧、呼吸回路接头、连接管组成，独立包装，无菌提供。

	13
	一次性使用引流袋
	子母式、3000ml
	由袋体、瓶体、挂圈、导管、采样接头、排液接头和截止阀组成。引流袋可选配挂绳、夹子。一次性无菌提供。

	14
	一次性呼吸机管路
	成人/儿童
	由螺纹管、集水杯、气囊、病人接口及机器接口、气体采样口、气体监测口组成，独立包装，无菌提供。

	15
	一次性使用麻醉机和呼吸机使用管路（延长管）
	单管路型
	由管路、转换接头、机器端接头和选配配件麻醉面罩、储气囊组成，独立包装，无菌提供。

	16
	微量加药型喷雾组
	成人/儿童
	包括喷雾瓶组、氧气潮湿瓶和加温加湿瓶。微量加药型喷雾组采用医用聚丙烯材料制成，独立包装，无菌提供。

	17
	呼吸机面罩专用减压垫
	12.5*12.5
	非自粘型泡沫敷料，5mm加厚垫，由聚氨酯（PU）泡沫、带压敏胶的聚氨酯（PU）膜组成，独立包装，无菌提供。

	18
	气管切开泡沫敷料
	7*10
	非自粘型泡沫敷料，由聚氨酯（PU）泡沫、带压敏胶的聚氨酯（PU）膜组成，独立包装，无菌提供。

	19
	安尔碘皮肤消毒液
	60ml/瓶
	

	20
	肢体压力套
	 参考规格 558mm×322mm  
	交替式 ，成人小腿  

	21
	气管切开插管套件
	7.5/8.0#，带囊牛角吸痰型标准型
	吸痰型带囊气管切开插管或吸痰配内插管型带囊气管切开插管、塑柄手术刀、14G套管针、J型导丝、导引导管、单级扩张器、14Fr短扩张管、气切插管导引套管、注射器（非注射用）、孔巾、铺巾；可以选配纱布块、碘伏消毒棉球（手术前完整皮肤消毒）、灭菌橡胶外科手套、润滑剂、镊子，独立包装，无菌提供。

	22
	主动脉内球囊反搏导管及附件
	IAB-06840-U
	进口，由导管托盘、穿刺托盘和带接头的连接管组成。导管托盘含组件：主动脉内球囊反搏导管，反搏泵连接管，注射器，带三通的延长管，延长管等。穿刺托盘含组件：带扩张器的鞘，带扩张器、侧壁的鞘，扩张器，穿刺针，导丝，手术刀。管身材料为聚酰亚胺。反搏导管含有水滑涂层，独立包装，无菌提供，一次性使用。

	23
	一次性使用血液净化滤器
	L、M型
	表面积≥2.0m2   血液容积：≥121ml   最大温度压力≥80kPa（600毫米汞柱）

	24
	一次性使用体外循环血路
	三泵
	进口，由管路、收集袋、传感器保护器、圆锥接头、夹子、穿刺器、加温袋、透析器接头、采样口、预冲壶、接头及保护帽组成。，独立包装，无菌提供，一次性使用。

	25
	一次性使用无菌导尿包（含硅胶导尿管）
	双腔导尿管，可选型号包括8#、12#、16# 、18#、20#、22#
	双腔硅胶导尿管1根、15ml注射器1支、碘伏棉球2包、乳胶手套3只、洞巾1张、托盘1个、引流袋1个、镊子3个、润滑剂1包、纱布2块、包布1张、腰盘1个、外消毒盘1个，，独立包装，无菌提供。

	26
	气管插管固定带（气切固定带）
	
	长度60cm,魔术贴粘贴，松紧可调

	27
	二氧化碳采样管
	
	直径φ4mm,长2m

	28
	LVN喷雾罐组含管(氧气吸入器）
	DNA400
	氧气吸入器主要由压力表、减压阀和安全阀、流量计、流量控制阀、潮化瓶几部分构成

	29
	口腔气雾剂给药器
	AD0115
	由咬嘴和腔体（集药瓶）组成，采用高分子材料（PP,PE）制成22F,22M

	30
	耳夹式血氧探头
	成人
	重复利用

	31
	热稀释导管包及压力监测套装PiCCO Accessories
	
	PV2014L16-A  和          
PV8215

	32
	鼻导管
	气切型
	

	33
	戊二醛消毒液
	2.5L/桶
	戊二醛含量2.2±0.2%（W/V)

	34
	一次性喉镜片
	T1、T2、T3
	由喉镜片主体、透光片、气管插管通道、压舌板组成。单独包装，无菌提供。

	35
	中心静脉置管护理套件
	
	包含医用纱布片、酒精棉棒、葡萄糖酸洗必泰棉棒，医用消毒片、医用手套、透明敷料、皮肤伤口胶带



注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。
[bookmark: _GoBack]
