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	耗材名称
	规格型号
	技术参数 

	1
	一次性使用活组织取样钳
	AG-50129-2616   AG-50129-2623    
	适用于组织活检，可旋转  钳头直径2.3mm，最小通道2.8mm

	2
	一次性使用电圈套器
	MTN-PFS-E-36/23
	适用于切除息肉，可旋转，直径2.3mm，最小内窥镜通道直2.8mm，须与院内目前使用的德国宝娃电刀匹配

	3
	一次性息肉勒除器
	M00561221、M00561231
	适用于切除小息肉，最小内镜直径2.8mm。进口

	4
	一次性使用体内注射治疗针
	M00518301、M00518311
	适用用于硬化剂和组织胶注射用，钳道≥2.8mm,针头直径分为22G、25G。进口

	5
	医用胶
	栓塞型：0.5ml/支
	栓塞型0.5ml/支

	6
	覆硅胶膜食道支架系统
	MTN-SA(SB、SC、SD、SE、SF、SG、SH)-S-14（16、18、20、22）/40（50、60、70、80、90、100、110、120、130、140、150、160）-A-（4-10）/（500-1100）
	适用于:有手术禁忌的食道癌、贲门癌、化学损伤或其他创伤造成的食道狭窄，术后吻合口狭窄经多次扩张无效者及肿瘤复发者、贲门失弛缓症、食道气管瘘、食道纵。
1、可提供全覆膜与半覆膜规格。
2、支架材质为镍钛金属材质，X型网状编织。
3、特殊规格可以提供定制服务。
4、支架长度40mm-160mm、直径14mm-22mm
5、支架构型采用上杯口、下球型设计，口侧可以紧密贴合食管壁。

	7
	非血管腔道导丝
	MTN-QF-90/26-B
MTN-QF-90/42-B
	用于引导导管或置入器进入非血管腔道
1、 导丝杆采用钛镍形状记忆合金材质
2、 2、弹簧头端采用医用不锈钢材质
3、与覆硅胶膜食道支架系统配套使用

	8
	可旋转重复开闭软组织夹
	ROCC-D-26-195-C    
	适用夹闭组织、止血，钳道≥2.8mm

	9
	夹子装置
	GM-HD-A-1950-11
	适用夹闭组织、止血，钳道≥2.8mm

	10
	夹子装置
	GM-HD-A-1950-16
	适用夹闭组织、止血，钳道≥2.8mm

	11
	一次性使用软组织夹（三臂夹）
	STA00002、STA000O3
	适用于夹闭组织、止血，由夹子组件和释放装置组成。最小内镜通道≥3.2mm，插入部最大外径≤3.15mm

	12
	一次性使用内镜下牵拉组织夹
	ETD13001、ETD12001
	适用于夹闭组织、止血，最小内镜通道≥3.2mm

	13
	一次性使用高频止血钳
	L30C65230
	适用止血，最小内镜直径≥2.8mm，锥口型钳头可旋转

	14
	靛胭脂黏膜染色剂
	WGNMRS-DYZ
	该产品由食品级的靛胭脂粉末制成。外观为均匀的深蓝色溶液;浓度0.2%+0.05%g/g，规格15ml/瓶。
该产品用于消化道粘膜染色

	15
	医用透明粘膜吸套
	XT系列全规格
	

	16
	内窥镜用异物钳
	/
	适用异物取出，钳道≥2.8mm

	17
	一次性使用内窥镜注射针
	NE-C2336、NE-C2536
	适用粘膜下注射，钳道≥2.8mm、针头直径分为22G、25G

	18
	卢戈氏碘液
	5%卢戈氏溶液
	适用食管染色，30ml/瓶

	19
	体腔器械导入润滑剂（舒泰）
	5ml
	适用于胃肠镜检查，5ml/支

	20
	一次性医用垫
	环氧乙烷灭菌，材质：流延膜+高分子医用棉+医用吸收布  喷塑压制
	适用于放置内镜，70cmx80cm/条

	21
	一次性医用垫
	环氧乙烷灭菌，材质要求：流延膜+高分子医用棉+医用吸收布  喷塑压制
	适用于放置内镜，80cmx150cm/条

	22
	氩气软电极
	932-049（2.3mm直喷）、932-048（1.5mm直喷）
	适用于息肉切除、止血，2.3mm直喷、1.5mm直喷，须与院内目前使用的德国宝娃电刀匹配。进口。

	23
	口垫
	B型
	适用于胃镜检查，B型、白色、带松紧带

	24
	一次性使用吸引管
	A型
	适用于内镜检查

	25
	软式内镜用管道开口清洗刷
	适用于宾得、奥林巴斯内镜
	适用于宾得、奥林巴斯内镜清洗 

	26
	一次性弯盘
	环氧乙烷灭菌
	适用于内镜检查，腰形，环氧乙烷灭菌

	27
	一次性使用换药碗
	方形，环氧乙烷灭菌
	适用于内镜检查，方形，环氧乙烷灭菌

	28
	4%中性甲醛固定液（组织固定液）
	经过0.5μm微膜过滤 、一次性、 15ml
	适用于固定标本，白色盖子

	29
	一次性使用高频切开刀
	EK-425D
	适用，钳道≥2.8mm

	30
	一次性使用导丝
	0035"X450/0025"X450
	

	31
	一次性使用内窥镜用套扎器
	GM-EL-6
	

	32
	一次性使用止血闭合夹
	HCCD-1-235-L-C、HCCD-0-195-M-C
	与内窥镜配套使用，用于消化道内的标记和消化道组织的闭，止血。
1、夹子植入器在钳道外安装，释放过程中，不占用内镜钳道。
2、夹片采用镍钛合金材质，可长期留置体内。
3、夹子为结扎平面结构。
4、主要应用于内镜下全层缝合。
5、手柄处有安全锁。

	33
	一次性使用取石网篮
	SEB-E-25/50-7/200
	适用于取异物，由取石篮、外管、手柄和牵引丝组成。

	34
	碎石器
	MAJ-441
	适用于胃内碎石

	35
	碎石器内芯钢丝
	G-260-2527S
	适用于胃内碎石

	36
	一次性使用胃镜检查包
	组合件包装包括咬口、检查垫单、口水袋、纸巾
	适用于胃镜检查

	37
	一次性使用内镜喷洒管
	WP-18/1800、WP-18/2200
	外管直径1.8mm，适用钳道≥2.8mm

	38
	七环套扎器
	M00542251
	由套扎元件和配有牵引导丝和内窥镜固定器的手柄元件组成。套扎元件中弹性环材料为制模聚异戊二烯。一次性使用。




注：投标人必须整包响应，不得分解后进行响应。

